문서번호	요금과-6095
결재일자	2024. 3. 20.
공개여부	부분공개(6,7)
방침번호

				시 민
주무관	요금관리2팀장	요금과장		중부수도사업소장
김주형	김해진	代정창용		03/20
				代백승운
협 조	시설관리과장		代이유찬
	급수운영과장		김상웅

2024년 1월 조정량 및 유수율 보고

2024.  3.

중부수도사업소

(요금과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

목    차

1.	유수율 현황	1
2.	업종별 조정량 분석	5
3.	중블록별 조정량 분석	6
4.	동별 조정량 분석	13
5.	참고자료	15
	붙임 1. 전년대비 1,000㎥이상 증감 세부내역('24. 1.)
	2. 중부 중블록별 유수율 현황
	3. 중부 가압장별 유수율 현황

2024년 1월(3월 납기)조정량 및 유수율 보고

요금과장 :신종선 ☎3146-2080 요금관리2팀장 :김해진 ☎2100 담당 :김주형  ☎2107

1		유수율 현황

□ 2024년 유수율 목표 : 92.65%

□ 2024년 1월 누계 유수율(잠정)

81.61%	전년대비 -1.88%p□
	목표대비 -11.04%p□

(단위 : 천㎥)

구 분		공급량	조정량	유수율	비고
누계	2024년	11,188	9,131	81.61%
	2023년	10,887	9,089	83.49%
	증감	+301	+42	-1.88%□
당월	2024년	11,188	9,131	81.61%
	2023년	10,887	9,089	83.49%
	증감	+301	+42	-1.88%□

ㅇ 구별 유수율

- 전년 동기 누계 비교                                  (단위 : 천㎥)

구별	2024년 1월 누계			2023년 1월 누계			증 감
	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
계	11,188	9,131	81.61%	10,887	9,089	83.49%	301	42	-1.88%
종로구	2,317	1,859	80.24%	2,551	1,872	73.39%	-234	-13	6.85%
중 구	2,520	2,026	80.40%	2,022	1,974	97.63%	498	52	-17.23%
용산구	2,683	2,016	75.13%	2,640	2,025	76.71%	43	-9	-1.58%
성북구	3,669	2,321	88.05%	3,674	3,218	87.59%	-5	-897	0.46%

- 전년 동기 당월 비교                                      (단위 : 천㎥)

구별	2024년 1월 당월			2023년 1월 당월			증 감
	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
계	11,188	9,131	81.61%	10,887	9,089	83.49%	301	42	-1.88%
종로구	2,317	1,859	80.24%	2,551	1,872	73.39%	-234	-13	6.85%
중 구	2,520	2,026	80.40%	2,022	1,974	97.63%	498	52	-17.23%
용산구	2,683	2,016	75.13%	2,640	2,025	76.71%	43	-9	-1.58%
성북구	3,669	2,321	88.05%	3,674	3,218	87.59%	-5	-897	0.46%

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

ㅇ 유수율 분석(1월 누적)

- 당월 공급량은 전년대비 301천㎥ 증가하였고, 당월 조정량은 전년대비 42천㎥ 증가하여 조정량 대비 공급량 증가량이 많아 '23년 1월 당월 유수율은 전년대비 1.88%p 감소한 81.61%임

- 종로구와 중구 유수율 편차 해소를 위해 관내 급수혼용 중블럭 공급량을 조정하여 중구는 전년 누계 유수율이 97.63%를 초과했으나 당년 누계 80.40%이며, 종로구는 전년 누계 73.39%였으나 당년 누계 80.24%로 올라 전년 대비 유수율 편차가 감소함

- '23년 1월 공공용수 사용량은 누수복구 3건, 누수원인 조사 등 총 15건에 대해 세척수로 5,206㎥이 사용되었으나 '24년 1월에는 급수공사 1건, 누수복구 공사 17건, 적수민원 20건 등에 대한 처리 과정에서 12,038㎥이 사용되어 공공용수 사용량이 두배 이상 증가함

- 누수복구공사 건수가 전년 두배 이상으로 누수량이 전년 동월 대비 많아 유수율이 하락

ㅇ 조정량 분석(1월 누적)

- 재개발 완료 신축 등으로 전반적 사용량이 증가하여 '24년 1월 누계 조정량은 전년 대비 42천㎥ 증가

- 영업호전·관광객 급증·재택근무 종료로 인한 사무실 집합근무 증가 등의 영향으로 관광지 및 사무실이 밀집한 종로구·중구의 경우 일반용 조정량이 지속적으로 증가하는 추세

□ 전년대비 월별 당월 유수율

(단위 : %)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2024년	81.61
2023년	83.49	100.09	86.00	100.28	89.46	100.78	89.43	90.10	82.80	93.63	87.25	92.88
증감(%p)	-1.88

□ 중블록별 유수율                                            (단위 : 천㎥)

1월 당월

ㅇ 종로구

구 분		대현산01	대현산02	대현산03	대현산09	남산01	북악가01
누계	공급량	505	746	330	256	236	243
	조정량	297	494	316	191	289	271
	유수율	58.82%	66.29%	95.53%	74.63%	122.72%	111.55%
당월	공급량	505	746	330	256	236	243
	조정량	297	494	316	191	289	271
	유수율	58.82%	66.29%	95.53%	74.63%	122.72%	111.55%

- 중블럭간 경계구역 미계측수전 다수로 중블록간 고립이 이루어지지 않아 유수율편차가 크고 과대과소 중블럭 과다

ㅇ 중구

구 분		대현산04	대현산05	대현산06	남산02	만리01
누계	공급량	601	390	1026	453	49
	조정량	595	320	628	407	76
	유수율	99.02%	81.98%	61.20%	89.90%	153.28%
당월	공급량	601	390	1026	453	49
	조정량	595	320	628	407	76
	유수율	99.02%	81.98%	61.20%	89.90%	153.28%

- 중블럭간 경계구역 미계측수전 다수로 중블록간 고립이 이루어지지 않아 유수율편차가 크고 과대과소 중블럭 과다

ㅇ 용산구

구 분		남산03	보광가01	대현산07	대현산08	만리02
누계	공급량	870	260	1144	210	198
	조정량	460	194	703	344	315
	유수율	52.85%	74.62%	61.43%	163.28%	159.23%
당월	공급량	870	260	1144	210	198
	조정량	460	194	703	344	315
	유수율	52.85%	74.62%	61.43%	163.28%	159.23%

- 중블럭간 경계구역 미계측수전 다수로 중블록간 고립이 이루어지지 않아 유수율편차가 크고 과대과소 중블럭 과다

ㅇ 성북구

구 분		개운산01	개운산02	북악01	북악02	북악03	낙산01	월곡01
누계	공급량	346	339	138	600	460	65	1,722
	조정량	96	275	80	485	438	44	1,812
	유수율	27.62%	81.04%	58.35%	80.87%	95.34%	68.18%	105.25%
당월	공급량	346	339	138	600	460	65	1,722
	조정량	96	275	80	485	438	44	1,812
	유수율	27.62%	81.04%	58.35%	80.87%	95.34%	68.18%	105.25%

- 중블럭간 경계구역 미계측수전 다수로 중블록간 고립이 이루어지지 않아 유수율편차가 크고 과대과소 중블럭 과다

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역

(단위 : 건, 천㎥)

구분	2024년 1월(3월납기)		2023년 1월(3월납기)		증·감
	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
계	109,829	9,131	109598	9089	231	42
가정용	88,374	5,414	88323	5408	51	6
일반용	21,384	3,620	21201	3581	183	39
욕탕용	71	97	74	101	-3	-4

□ 업종별 조정량 증감원인(전년대비 1월 당월)

ㅇ 가정용 : 6천㎥ 증가

- 리모델링·신축으로 인한 사용량 증가 ************************************************************************

- 누수로 인한 사용량 증가 ************************************************)

ㅇ 일반용 : 39천㎥ 증가

- 사무실 집합근무 증가 등의 영향으로 대형 오피스빌딩 사용량 증가 *************************************************

- 관광객 증가 및 영업 호전으로 인한 사용량 증가 ************************************************

- 누수로 인한 사용량 증가 *********************************************

ㅇ 욕탕용 : 4천㎥ 감소

- 휴·폐업으로 인한 감소 **************************************************

3		중블록별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 내역

(단위 : 건, 천㎥)

구분	2024년 1월(3월납기)		2023년 1월(3월납기)		증·감
	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
계	109,829	9,131	109,598	9,089	231	42
대현산01	5,961	297	5,928	311	33	-14
대현산02	4,077	494	4,072	488	5	6
대현산03	3,901	316	3,900	319	1	-3
대현산09	1,130	191	1,117	185	13	7
남산01	3,006	289	3,000	299	6	-10
북악가01	6,234	271	6,187	270	47	1
대현산04	1,167	595	1,169	563	- 2	33
대현산05	2,048	320	2,107	300	- 59	20
대현산06	7,381	628	7,382	625	- 1	3
남산02	6,256	407	6,186	411	70	-4
만리01	908	76	912	75	- 4	1
남산03	6,259	460	6,690	477	- 431	-17
보광가01	4,131	194	4,120	193	11	1
대현산07	7,650	703	7,545	695	105	8
대현산08	1,026	344	1,030	340	- 4	3
만리02	8,515	315	8,438	321	77	-6
개운산01	427	96	427	91	-	5
개운산02	4,845	275	4,834	285	11	-10
북악01	907	80	917	81	- 10	-1
북악02	2,532	485	2,532	473	-	12
북악03	6,264	438	6,189	428	75	10
낙산01	11	44	11	43	-	1
월곡01	25,193	1,812	24,905	1,818	288	-5

□ 중블록별 조정량 증감 분석

ㅇ 대현산01중블록: 숭인, 창신, 종로5·6가                            (단위 : 건, ㎥)

구분	업종	2024년 1월(3월납기)		2023년 1월(3월납기)		증 · 감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 01	계	5,961	297,318	5,928	310,920	33	-13,602
	가정용	4,693	202,469	4,666	211,765	27	-9,296
	일반용	1,264	91,003	1,258	93,894	6	-2,891
	욕탕용	4	3,846	4	5,261	0	-1,415

ㅇ 대현산02중블록: 삼청, 가회, 종로1~4가                          (단위 : 건, ㎥)

구분	업종	2024년 1월(3월납기)		2023년 1월(3월납기)		증 · 감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 02	계	4,077	494,464	4,072	488,259	5	6,205
	가정용	2,400	79,683	2,402	81,488	-2	-1,805
	일반용	1,671	407,535	1,664	398,257	7	9,278
	욕탕용	6	7,246	6	8,514	0	-1,268

ㅇ 대현산03중블록: 명륜3가 일부, 이화, 혜화                       (단위 : 건, ㎥)

구분	업종	2024년 1월(3월납기)		2023년 1월(3월납기)		증 · 감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 03	계	3,901	315,579	3,900	319,000	1	-3,421
	가정용	3,355	112,254	3,358	115,138	-3	-2,884
	일반용	546	203,325	542	203,862	4	-537
	욕탕용	-	-	-	-	0	0

ㅇ 대현산09중블록: 사직 일부, 청운, 효자                            (단위 : 건, ㎥)

구분	업종	2024년 1월(3월납기)		2023년 1월(3월납기)		증 · 감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 09	계	1,130	191,095	1,117	184,517	13	6,578
	가정용	579	18,375	586	19,744	-7	-1,369
	일반용	548	169,848	528	161,735	20	8,113
	욕탕용	3	2,872	3	3,038	0	-166

ㅇ 남산01중블록: 청운효자·사직 일부, 교남, 무악                   (단위 : 건, ㎥)

구분	업종	2024년 1월(3월납기)		2023년 1월(3월납기)		증 · 감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
남산01	계	3,006	289,173	3,000	299,488	6	-10,315
	가정용	2,546	144,358	2,539	148,052	7	-3,694
	일반용	459	139,380	460	146,863	-1	-7,483
	욕탕용	1	5,435	1	4,573	0	862

ㅇ 북악가01중블록: 평창, 부암                                         (단위 : 건, ㎥)

구분	업종	2024년 1월(3월납기)		2023년 1월(3월납기)		증 · 감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
북악가 01	계	6,234	271,173	6,187	269,910	47	1,263
	가정용	5,704	220,621	5,683	219,676	21	945
	일반용	529	48,657	503	48,937	26	-280
	욕탕용	1	1,895	1	1,297	0	598

ㅇ 대현산04중블록: 명동 일부, 중림, 소공                            (단위 : 건, ㎥)

구분	업종	2024년 1월(3월납기)		2023년 1월(3월납기)		증 · 감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 04	계	1,167	595,225	1,169	562,645	-2	32,580
	가정용	189	51,636	190	47,137	-1	4,499
	일반용	973	538,432	973	511,288	0	27,144
	욕탕용	5	5,157	6	4,220	-1	937

ㅇ 대현산05중블록: 필동 일부, 을지로, 광희                         (단위 : 건, ㎥)

구분	업종	2024년 1월(3월납기)		2024년 1월(3월납기)		증 · 감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 05	계	2,048	319,822	2,107	300,213	-59	19,609
	가정용	64	23,943	57	14,643	7	9,300
	일반용	1,980	292,991	2,046	283,085	-66	9,906
	욕탕용	4	2,888	4	2,485	0	403

ㅇ 대현산06중블록: 황학·장충·광희 일부, 신당                        (단위 : 건, ㎥)

구분	업종	2024년 1월(3월납기)		2023년 1월(3월납기)		증 · 감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 06	계	7,381	627,990	7,382	625,379	-1	2,611
	가정용	5,885	422,676	5,892	419,020	-7	3,656
	일반용	1,490	184,921	1,484	185,570	6	-649
	욕탕용	6	20,393	6	20,789	0	-396

ㅇ 남산02중블록: 신당 일부, 회현, 명동, 필동, 장충            (단위 : 건, ㎥)

구분	업종	2024년 1월(3월납기)		2023년 1월(3월납기)		증 · 감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
남산 02	계	6,256	407,438	6,186	411,220	70	-3,782
	가정용	5,335	177,647	5,296	179,603	39	-1,956
	일반용	919	229,416	888	231,574	31	-2,158
	욕탕용	2	375	2	43	0	332

ㅇ 만리01중블록: 중림                                                      (단위 : 건, ㎥)

구분	업종	2024년 1월(3월납기)		2023년 1월(3월납기)		증 · 감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
만리 01	계	908	75,612	912	74,908	-4	704
	가정용	717	45,224	719	45,383	-2	-159
	일반용	191	30,388	193	29,525	-2	863
	욕탕용	-	-	-	-	0	0

ㅇ 남산03중블록: 한남, 이태원, 보광, 용산2가                        (단위 : 건, ㎥)

구분	업종	2024년 1월(3월납기)		2023년 1월(3월납기)		증 · 감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
남산 03	계	6,259	459,882	6,690	476,763	-431	-16,881
	가정용	5,273	313,440	5,676	338,023	-403	-24,583
	일반용	981	141,694	1,008	132,684	-27	9,010
	욕탕용	5	4,748	6	6,056	-1	-1,308

ㅇ 보광가01중블록: 후암, 남영                                            (단위 : 건, ㎥)

구분	업종	2024년 1월(3월납기)		2023년 1월(3월납기)		증 · 감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
보광가 01	계	4,131	194,225	4,120	192,837	11	1,388
	가정용	3,522	141,998	3,546	144,728	-24	-2,730
	일반용	604	47,281	569	43,614	35	3,667
	욕탕용	5	4,946	5	4,495	0	451

ㅇ 대현산07중블록: 이촌, 한강로, 원효로, 용문                       (단위 : 건, ㎥)

구분	업종	2024년 1월(3월납기)		2023년 1월(3월납기)		증 · 감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 07	계	7,650	702,895	7,545	694,545	105	8,350
	가정용	5,764	371,050	5,679	369,913	85	1,137
	일반용	1,877	321,984	1,858	316,170	19	5,814
	욕탕용	9	9,861	8	8,462	1	1,399

ㅇ 대현산08중블록: 서빙고, 이촌, 한강로, 남영                       (단위 : 건, ㎥)

구분	업종	2024년 1월(3월납기)		2023년 1월(3월납기)		증 · 감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 08	계	1,026	343,636	1,030	340,437	-4	3,199
	가정용	797	286,172	797	281,975	0	4,197
	일반용	227	56,875	231	57,657	-4	-782
	욕탕용	2	589	2	805	0	-216

ㅇ 만리02중블록: 청파, 효창, 원효로                                    (단위 : 건, ㎥)

구분	업종	2024년 1월(3월납기)		2023년 1월(3월납기)		증 · 감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
만리 02	계	8,515	314,918	8,438	320,591	77	-5,673
	가정용	7,788	261,498	7,714	262,473	74	-975
	일반용	726	53,420	723	57,937	3	-4,517
	욕탕용	1	-	1	181	0	-181

ㅇ 개운산01중블록: 삼선, 성북동, 정릉, 돈암                          (단위 : 건, ㎥)

구분	업종	2024년 1월(3월납기)		2023년 1월(3월납기)		증 · 감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
개운산 01	계	427	95,624	427	90,757	0	4,867
	가정용	386	89,176	388	84,706	-2	4,470
	일반용	40	5,716	38	5,533	2	183
	욕탕용	1	732	1	518	0	214

ㅇ 개운산02중블록: 동소문, 돈암, 정릉                                 (단위 : 건, ㎥)

구분	업종	2024년 1월(3월납기)		2023년 1월(3월납기)		증 · 감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
개운산 02	계	4,845	274,725	4,834	284,609	11	-9,884
	가정용	4,373	218,218	4,368	220,120	5	-1,902
	일반용	470	54,780	464	62,003	6	-7,223
	욕탕용	2	1,727	2	2,486	0	-759

ㅇ 북악01중블록: 정릉                                                      (단위 : 건, ㎥)

구분	업종	2024년 1월(3월납기)		2023년 1월(3월납기)		증 · 감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
북악 01	계	907	80,330	917	80,899	-10	-569
	가정용	830	71,752	840	72,590	-10	-838
	일반용	75	7,754	75	7,441	0	313
	욕탕용	2	824	2	868	0	-44

ㅇ 북악02중블록: 월곡 일부, 길음                                   (단위 : 건, ㎥)

구분	업종	2024년 1월(3월납기)		2023년 1월(3월납기)		증 · 감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
북악 02	계	2,532	485,236	2,532	472,878	0	12,358
	가정용	2,024	426,735	2,025	412,827	-1	13,908
	일반용	506	51,068	505	53,336	1	-2,268
	욕탕용	2	7,433	2	6,715	0	718

ㅇ 북악03중블록: 성북동 일부, 안암, 동선, 삼선                 (단위 : 건, ㎥)

구분	업종	2024년 1월(3월납기)		2023년 1월(3월납기)		증 · 감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
북악 03	계	6,264	438,129	6,189	427,979	75	10,150
	가정용	4,712	246,653	4,653	246,112	59	541
	일반용	1,548	185,637	1,532	176,163	16	9,474
	욕탕용	4	5,839	4	5,704	0	135

ㅇ 낙산01중블록: 삼선, 보문                                           (단위 : 건, ㎥)

구분	업종	2024년 1월(3월납기)		2023년 1월(3월납기)		증 · 감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
낙산 01	계	11	44,057	11	43,178	0	879
	가정용	6	43,745	6	42,798	0	947
	일반용	5	312	5	380	0	-68
	욕탕용	-	-	-	-	0	0

ㅇ 월곡01중블록: 장위, 석관, 돈암, 종암, 하월곡                (단위 : 건, ㎥)

구분	업종	2024년 1월(3월납기)		2023년 1월(3월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
월곡 01	계	25,193	1,812,471	24,905	1,817,543	288	-5,072
	가정용	21,439	1,404,635	21,246	1,391,831	193	12,804
	일반용	3,748	397,541	3,651	411,272	97	-13,731
	욕탕용	6	10,295	8	14,440	-2	-4,145

4		동별 조정량 분석

□ 종로구                                          (단위 : ㎥)

구 분	조정량			비 고
	2024년 1월	2023년 1월	증감
계	1,858,802	1,872,094	-13,292
청운효자동	1,006	1,007	-1
사직동	333,446	332,931	515
삼청동	106,770	104,951	1,819
부암동	3,132	2,750	382
평창동	268,040	267,159	881
무악동	21,862	22,867	-1,005
교남동	131,293	134,164	-2,871
가회동	98,876	106,743	-7,867
종로1.2.3.4가동	244,265	234,600	9,665
종로5.6가동	33,946	31,961	1,985
이화동	271,193	269,987	1,206
혜화동	14,601	14,084	517
명륜3가동	84,167	89,875	-5,708
창신제1동	18,205	20,502	-2,297
창신제2동	123,682	133,290	-9,608
창신제3동	1,534	1,589	-55
숭인제1동	76,059	76,580	-521
숭인제2동	26,725	27,054	-329

□ 중구                                                 (단위 : ㎥)

구 분	조정량			비 고
	2024년 1월	2023년 1월	증감
계	2,026,087	1,974,365	51,722
소공동	194,766	189,830	4,936
회현동	259,142	246,895	12,247
명동	239,966	224,008	15,958
필동	31,008	23,700	7,308
장충동	204,900	210,359	-5,459
광희동	100,902	88,625	12,277
을지로3.4.5가동	191,618	190,987	631
신당제1동	38,408	41,758	-3,350
신당제2동	213,300	218,027	-4,727
신당제3동	79,465	77,254	2,211
신당제4동	147,393	147,349	44
신당제5동	26,373	26,003	370
신당제6동	117,605	117,707	-102
황학동	27,601	25,639	1,962
중림동	153,640	146,224	7,416

□ 용산구                                              (단위 : ㎥)

구 분	조정량			비 고
	2024년 1월	2023년 1월	증감
계	2,015,556	2,025,173	-9,617
후암동	5,421	4,976	445
용산2가동	174,449	173,463	986
남영동	43,502	44,585	-1,083
청파동	333,252	334,776	-1,524
원효로제1동	205,738	206,309	-571
원효로제2동	165,287	169,236	-3,949
효창동	118,471	123,965	-5,494
용문동	13,390	14,083	-693
한강로동	185,748	165,766	19,982
이촌제1동	273,362	274,850	-1,488
이촌제2동	8,473	7,966	507
이태원제1동	21,508	20,558	950
이태원제2동	173,482	169,039	4,443
한남동	94,816	87,780	7,036
서빙고동	12,345	11,085	1,260
보광동	186,312	216,736	-30,424

□ 성북구                                               (단위 : ㎥)

구 분	조정량			비 고
	2024년 1월	2023년 1월	증감
계	3,230,572	3,217,843	12,729
성북동	6,914	6,820	94
삼선동	44,305	43,308	997
동선동	294,281	288,039	6,242
돈암제1동	140,739	141,091	-352
돈암제2동	125,981	121,646	4,335
안암동	382,398	382,049	349
보문동	39,571	38,869	702
정릉제1동	195,802	197,406	-1,604
정릉제2동	36,491	35,749	742
정릉제3동	226,289	237,617	-11,328
정릉제4동	61,422	58,930	2,492
길음제1동	174,014	162,757	11,257
길음제2동	191,717	193,250	-1,533
종암동	139,761	139,897	-136
월곡제1동	101,309	94,947	6,362
월곡제2동	240,115	244,908	-4,793
장위제1동	275,977	278,611	-2,634
장위제2동	5,797	5,319	478
장위제3동	122,735	127,882	-5,147
석관동	424,954	418,748	6,206

참고자료	유수율 분석 관련 참고자료

□ 1월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

ㅇ 급수인구

(단위 : 명)

구분	계	종로구	중구	용산구	성북구
2024년 1월	897,791	139,378	121,322	212,175	424,916
2023년 1월	909,919	141,223	120,317	218,412	429,967
증·감	-12,128	-1,845	1,005	-6,237	-5,051

ㅇ 업종별 수전수

(단위 : 전)

구 분	계	가정용	일반용	욕탕용
2024년 1월	225,024	174,851	50,034	139
2023년 1월	224,145	174,611	49,393	141
증·감	879	240	641	-2

ㅇ 기온

- '24년 1월 평균기온은 -0.5℃로써 '23년 1월 -1.5℃ 보다 1℃ 높음

ㅇ 외국인 관광객                                     (단위 : 명, %)

구분		2023년 1월	2024년 1월	증감(명)	증감률(%)
총 관광객		312,847	696,840	383,993	123%
	일본인 관광객	61,766	137,713	75,947	123%
	중국인 관광객	12,343	233,052	220,709	1,788%

<총 관광객>	<일본·중국 관광객>

□ 특이사항

ㅇ 공공용 업종 폐지 및 일반용으로 전환

- '23년 3월부터 공공용 업종이 폐지되면서 일반용으로 전환됨. 조정량 및 유수율 분석을 위하여 '23년도 1월의 공공용 업종의 양을 일반용으로 합산하여 '24년과 비교 분석함.

붙임  1. 전년대비 1,000㎥이상 증감 세부내역('24. 1.) 1부.

2. 중부 중블록별 유수율 현황 1부.

3. 중부 가압장별 유수율 현황 1부.  끝.