출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
오영미		채창옥	03/20
			이영미
협 조

	명에 의하여 ******************************누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
************
*****************

보       고       내       용

일    시

******************************

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서

내용

1. 수전현황

고객번호	성명	업종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지
*********	***	**	*	**	***********	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2024-03-31	10	10,851	705
2	2024-01-31	10	10,146	400
3	2023-11-30	10	9,746	282
4	2023-09-30	10	9,464	328
5	2023-07-31	10	9,136	257
6	2023-05-31	10	8,879	204
7	2023-03-31	10	8,675	173
8	2023-01-31	10	8,502	190
9	2022-11-30	10	8,312	300
10	2022-09-30	10	8,012	372

비고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 구로구 개봉동에 위치하고 있는 해당 수용가는 대지면적 306.4㎡ 연면적 731.79㎡의 지상4층, 지하1층으로된 근린생활시설로서 안경점, 카페, 피자집, 학원, 사무실 등이 입점되어 있는 일반용 수전임 4. 누수내용 ○ 해당 수용가는 화장실 바닥 배관 누수로 인하여 사용량이 과다하게 증가하였음을 확인 하였음 ○ '24. 2. 8. 화장실 바닥 배관을 교체하는 공사를 실시하고 누수감면 신청하였음. 5. 조사자 의견 ○ 현장조사 결과, 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 화장실 바닥 배관 누수외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며, '24년 3월납기(705㎥)는 화장실 바닥 배관 누수로 인하여 사용량이 격증되었다고 판단됨. ○ 이에, 누수가 있어 누수감면을 받았던 '24년 1월납기(400㎥)를 제외한 누수 전 정상 사용량에 해당하는 '23년 11월납기(282㎥), '23년 9월납기(328㎥) 평균 사용량인 305㎥ 초과 사용량을 누수량으로 인정하여 '24년 3월납기(705㎥)를 누수감면 처리코자 합니다.
비고

붙임  1. 누수수리 영수증 1부.

2. 누수수리 사진 1부.  끝.