아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강 북 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2024년 공기충전기 최종단 안전밸브 작동검사 결과 보고(알림)

1. 소방행정과-2795(2024. 3. 12.)호“공기충전기 안전밸브 작동검사 및 소모품 교체 계획보고(알림)”관련입니다.

2. 우리서 2024년 공기충전기 최종단 안전밸브 작동검사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 일    시: 2024. 3. 15.(금)

나. 대    상: 2대(모델명: M15 / 관리부서: 현장대응단, 삼각산119안전센터)

다. 검사종류: 균열압력, 복귀압력, 기밀검사

라. 검사결과: 합격

- 검사기관: 엠에스엘파이어(경기도 고양시 덕양구 삼송로 210)

3. 행정사항: 공기충전기 점검부 등 기록 관리 철저

붙임  안전밸브 검사성적서 4부.  끝.

	소 방 행 정 과 장
수신자	현장대응단장, 삼각산119안전센터장
소방위	고강섭		장비회계팀장	고주석		소방행정과장	03/20
손문범
협조자
시행	소방행정과-3127	(	2024. 3. 20.	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911, 3층 소방행정과	/	https://fire.seoul.go.kr/gangbuk
전화	02-6946-0122	/전송	02-6946-0114	/	kangsebi@seoul.go.kr	/	부분공개(7)