문서번호	인력개발과-6165
결재일자	2024. 3. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건강팀장	인력개발과장
김기묘		이애경	03/20
			代최준혁
협조
	담당사무관		이영옥

2024년 부속치과 방사선관계 종사자 건강관리 계획

2024년 부속치과 방사선  관련 직원 건강관리 계획

2024. 3.

행  정  국

(인력개발과)

2024년 부속치과 방사선  관련 직원 건강관리 계획

인력개발과장: 김현정☎2133-5750 건강팀장 : 이애경☎5781 담당 : 김기묘☎1826

부속치과 방사선 관련 직원들의 정기적 피폭선량 측정과 건강진단 실시로 진단용 방사선 위해로부터 안전하고 건강한 직장 환경 조성

Ⅰ. 추진근거

○ 의료법 제37조2항(방사선 관계 종사자에 대한 피폭관리)

○ 진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙 제4조 제5항 (피폭

선량측정), 제13조 제1항(방사선 관계 종사자에 대한 건강진단)

○ 산업안전보건법 제130조(특수건강진단등)

Ⅱ. 치과 방사선 관계 종사자 현황

구분	성 명	면허종별	관련업무	현부서 최초근무일	비고
*	***	*****	*********	*********
*	***	*****	******	*********
*	***	*****	******	*********

- 현재 치과 방사선 발생장치만 사용, 피폭선량 기준치 이하로 측정 미적용

- ‘24년 치과 디지털영상 촬영 장비 도입으로 피폭선량 측정 의무

Ⅲ. 추진개요

○ 기    간 : 2024.4.1.∼12.31.까지

○ 대    상 : 3명(치과의사1. 치과위생사2)

○ 내    용 : 개인피폭선량측정, 방사선 관계 종사자 건강검진

○ 업체선정 : 질병관리청에 개인피폭선량 측정기관 등록업체

○ 소요예산 : *********************

○ 예산과목  : 행정국 인력개발과, 인적자원 역량강화, 공무원복지증진,직원                 건강관리프로그램 운영, 일반운영비, 공공운영비.

Ⅳ. 추진내용

1. 개인 피폭선량 측정

○ 주    기 : 매 분기

○ 방    법 : TLD선량계를 3개월간 착용 후 측정기관에 검사 의뢰하고

새 TLD선량계를 지급 받아 공백없이 착용

○ 측정결과 : 업체에서 측정결과 질병관리청(보건소)에 보고 및 측정결과                  및 성적서 발급

○ 업    체 : ************************

***********************************

******************************************

*************

○ *************************************

**********************

2. 방사선 관계 종사자 건강검진

○ 검진주기 : 2년마다

○ 검진방법 : 매년 특수건강진단(방사선 유해인자) 실시로 대체

○ 검진항목 : 말초혈액중 혈색소 양, 적혈구 수, 백혈구 수, 문진등

※ 방사선 관계 종사자 안전관리책임자 신고 및 개인피폭선량측정 전 건강검진 필수

Ⅴ. 향후계획

○ 측정업체와 협약 추진············································ 3월 중

붙임: 1. 산출기초조사서 1부

2. 견적서 2부

3. 사업자등록증 사본 1부.

4. 피폭선량 측정신청서 양식 1부. 끝.