문서번호	정수시설과-3249
결재일자	2024. 3. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	정수시설과장
박지윤	03/20
	代전준원
협 조
	주무관		박소현

2정수장 약품동 차단기 및 케이블 교체 보고

2024. 3.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

2정수장 약품동 차단기 및 케이블 교체 보고

소장 : 전종원☎3146-5601 정수시설과장 : 김영준☎5670 담당 : 박지윤☎5674

약품동 노후 냉난방기 교체 시행에 따라 해당 설비에 안정적인 전력을 공급하고자 차단기 및 케이블을 교체하고 그 결과를 보고드림

▢ 교체개요

○ 정수시설과-572(2024.1.17.) 「정수센터 노후 냉난방기 교체계획」

○ 냉난방기의 성능이 향상됨에 따라 안정적인 전력을 공급하기 위하여 차단기 및 케이블 교체 필요 의견

************************************

	***	****	**
***	***	******	**********
***	***	******

▢ 행정사항

○ 건    명 : 2정수장 약품동 차단기 및 케이블 교체

*********************************

*******************

******************************************

****************************

**************************************************************

○ 예산과목 : 건강하고 맛있는 아리수 생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축, 정수센서 시설 유지보수, 정수비, 수선유지교체비 수선유지비

붙임  1. 사진대지 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 견적서 각 1부.  끝.