문서번호	기전과-3879
결재일자	2024. 3. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
구영빈		03/21
		차경호
협조	주무관		서다정
	주무관		임현규

원인자부담공사 준공승인 검토 보고 「위례신도시 택지개발사업 제3공구 교통안전시설물 설치공사(표지)」

원인자부담공사 준공승인 검토 보고

「위례신도시 택지개발사업 제3공구 교통안전시설물 설치공사(표지)」

2024. 3. 21.

동부도로사업소

(기전과)

원인자부담공사 준공승인 검토 보고

위례신도시 택지개발사업 제3공구 교통안전시설물 설치공사(표지) 관련 원인자부담공사 준공승인 요청에 대한 검토 보고

Ⅰ		관련 근거

□ 원인자부담공사 변경승인 알림 2차

ㅇ 동부도로사업소 기전과-15353호(2023.11.21.)

□ 원인자부담공사 준공승인 요청

ㅇ ***********************************

Ⅱ		공사 개요

□ 공 사 명: 위례신도시 택지개발사업 제3공구 교통안전시설물 설치공사(표지)

□ 공사위치: 송파구 위례신도시 제3공구

□ 공사기간: *****************

□ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계 사	감 리 사	시 공 사
표 지	******** *******	******	**********	*********

Ⅲ		추진 경위

□ '21.11.29.: 원인자부담공사 승인 요청

□ '22.03.08.: 공사 승인

□ '22.11.22.: 원인자부담공사 변경승인 요청 1차

□ '22.12.21.: 공사 변경 승인

ㅇ 공사기간: *******************************

□ '23.09.18.: 원인자부담공사 변경승인 요청 2차

□ '23.11.21.: 공사 변경 승인

ㅇ 공사기간: *******************************

□ '23.11.28.: 원인자부담공사 준공승인 요청

□ '23.12.06.: 준공검사 시행

Ⅳ		준공검사 및 지적사항 조치

□ 검사결과

ㅇ 점검일시: 2023.12.06.(화) 10:00 ~

ㅇ 입 회 자: ************************************************************

ㅇ 지적사항: 없음

Ⅴ		준공승인 및 검토사항

□ 준공승인 검토사항

구 분	검 토 사 항	결 과	비 고
공통사항	승인도면과 시공상태 일치 여부	적 정
	교통안전시설 설치·관리 매뉴얼 설치기준 준수 등	적 정
	교통안전시설물관리시스템(T-GIS) 입력 확인	적 정
시설점검	표지수에 따른 T형 부착대 크기	적 정
	안전표지 규격 및 설치위치 적정 여부	적 정
	휘도 색상별 측정기준 적정 여부	적 정

Ⅵ		검토 의견

□ 준공검사 후 준공 서류를 검토한 결과 적정하므로 준공승인 처리하고자 함

붙임  1. 원인자부담공사 준공승인 요청 제출 서류(용량 줄임) 1부.

2. 감리사 준공검사 결과 보고 1부.  끝.