주무관		요금관리1팀장	요금과장			결재
김수한		정창용	03/21
			代정창용
협 조

출장보고서 (2024. 03. 21. 김수한)

	명에 의하여 관내 출장하여 현장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2024. 03. 21.
보 고 자 : 행정 6급 성명 : 김수한

보       고       내       용

일    시

2024.03.21. (목) 14:00~16:00

건    명

출장보고서 (2024. 03. 21. 김수한)

내용

고객번호	업 종	수용가명	주 소	비 고
409362	30	배원문화사	중구 오장동 90-5	계량기 망실여부 조사

1. 수전내역

**********

2. 조사 경위

- 검침원이 계량기를 찾을 수 없다는 근무보고서를 제출하여 현장 방문함

3. 현장 사진

4. 조사 내용

- 현장조사결과 공사 진행 중이었고 현재 시스템상 계량기가 3개가 있어야

하나 현재 1개의 계량기로 사용하고 있다고 함. 공사현장 감독을 방문한

결과 계량기를 찾아보고 연락을 주겠다고 함.

5. 처리 의견

- 계량기를 찾아내어 폐전절차를 진행할 예정