문서번호	급수운영과-5081
결재일자	2024. 3. 21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
윤성욱	신정우	전결 03/21
		代박상열

시설물 정비계획 보고(마포구 신공덕동)

2024. 3.

서부수도사업소

(급수운영과)

시설물 정비계획 보고(마포구 신공덕동)

급수운영과장 : 채재일☎3146-3640 급수관리팀장 : 신정우☎3649 담당 : 윤성욱☎3684

분기밸브가 매몰된 것으로 추정된 ************ 앞 확인굴착 시행 및 정비계획 보고임

□ 현    황

ㅇ 위    치 : ***********

ㅇ 공사개요 : 확인굴착 및 맨홀정비 등(분기밸브/2004/D=150㎜)

ㅇ 시 공 사 : ***************

□ 보고내용

ㅇ 중블록(와우산02)경계밸브 점검 중 ***********번지에 GIS상 표기되어 있는 상수도 밸브가 매몰되어 있는 것으로 추정되어

ㅇ 확인굴착을 실시하고 그 결과에 따라 아래와 같이 정비코자 함.

- 철개가 매몰된 경우: 철개 인상

- 분기밸브 없는 경우: 분기밸브 설치

ㅇ 위치도

*****	6*******
*	*

□ 조치의견

ㅇ 상기와 같은 사항으로「2023년 마포구 관내 상수도공사」업체인 ***************에게 작업지시하고 추후 설계변경시 반영코자하며 작업 시 공사 관리감독을 철저히하여 안전사고 예방에 만전을 기하고자 합니다.  끝.