문서번호	급수운영과-5095
결재일자	2024. 3. 21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
정우석	이훈재	03/21
		김상웅

건축허가(신축)신청 급수협의 보고

건축허가(신축)신청 급수협의 보고

2024. 3. 21. (목)

중부수도사업소

(급수운영과)

『용산구 원효로2가』

건축허가(신축)신청 급수협의 보고

용산구청(건축과)으로부터 ************** 건축허가 신청 관련, 업무 협의 요청에 따라 건축물에 대한 급수협의 사항을 보고 드림.

□ 건축물 개요

ㅇ 관 련 근 거: 용산구 건축과-7132(2024.03.11.)호

ㅇ 대 지 위 치: **************

ㅇ 건  축  주: ********

ㅇ 건 축 규 모: *************************

ㅇ 용    도: ***************************

□ 급수 관련 검토사항

ㅇ 지역현황: 대현산배수지급수구역, 평균표고 12.53m

ㅇ 급수현황

가. 직결급수 가능여부: 가능(배수본관 *****, **********************

나. 공사개요: ******************

위치도	GIS

□ 조치의견

ㅇ 해당 번지는 5층으로 가압직결급수가 가능하며, 원활한 급수공급을 위하여 붙임과 같이 협의 조건을 용산구청 건축과에 통보하고자 합니다.

붙임  1. 급수협의 조건 1부.

2. 직결급수 적용기준 1부.  끝.