누수감면신청 현장점검 보고서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
오영미		채창옥	03/21
			代박관용
협 조

	명에 의하여 ***************************************** 누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다
2024. 3. 20.
보 고 자 : 행정6급 오영미

보       고       내       용

일    시

2024. 3. 20. (수) 12:30 ~ 15:00

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서

내용

1. 수전현황

고객번호	성명	업종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지
*********	***	**	*	**	***********	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2024-03-31	10	2,204	686
2	2024-01-31	10	1,518	9
3	2023-11-30	10	1,509	12
4	2023-09-30	10	1,497	13
5	2023-07-31	10	1,484	16
6	2023-05-31	10	1,468	19
7	2023-03-31	10	1,449	17
8	2023-01-31	10	1,432	12
9	2022-11-30	10	1,420	14
10	2022-09-30	10	1,406	15

비  고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 구로구 개봉동에 위치하고 있는 해당 수용가는 대지면적 314.1㎡ 연면적 723.11㎡의 지상5층으로된 다세대주택 및 제1종 근린생활시설로서 침술원, 피아노교습소, 가정집 등으로 되어 있는 가정용 수전임 4. 누수내용 ○ 해당 수용가는 화장실 수도 배관 누수로 인하여 사용량이 과다하게 증가하였음을 확인 하였음 ○ '24. 3. 18. 화장실 수도 배관을 교체하는 공사를 실시하고 누수감면 신청하였음. 5. 조사자 의견 ○ 현장조사 결과, 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 화장실 수도 배관 누수외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며, '24년 3월납기(686㎥)는 화장실 수도 배관 누수로 인하여 사용량이 격증되었다고 판단됨. ○ 이에, 누수 전 정상 사용량에 해당하는 직전 4개월 '24년 1월납기(9㎥), '23년 11월납기(12㎥) 평균 사용량인 10.5㎥ 초과 사용량을 누수량으로 인정하여 '24년 3월납기(686㎥)를 누수감면 처리코자 합니다.
비고

붙임  1. 누수수리 영수증 1부.

2. 누수수리 사진 1부.  끝.