아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서 대 문 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	'24 보이는 소화기 유지·관리를 위한 일제점검 계획

1. 예방과-2843(2024.3.19.)호「'24 보이는 소화기 유지·관리를 위한 일제점검

계획 알림」와 관련입니다.

2. 위와관련 현장대응단 관내 설치한 「보이는 소화기」의 체계적이고 지속적인

유지·관리를 위하여, 아래와 같이 일제점검을 실시하고자 합니다.

가. 기    간: 2024.3.25.(월) ~ 2024.5.17.(금)

나. 대    상: 「보이는 소화기」 225개소(기본형 165, 거리형 60)

⇒ 각 팀별 75개소 점검 실시

다. 추진방법: 「보이는 소화기」 외관 점검

라. 중점 확인사항

1) 소화기함 파손여부 및 보수대상(QR코드 부착여부 등) 파악

2) 소화기함 내 소화기 적정압력·분실 여부 확인

3) 소방안전지도와 현황 일치 여부 확인 등

붙임  24년 보이는 소화기 현행화 점검대상 및 내역 1부.  끝.

소방위	박삼순		진압1대장	고병수		지휘1팀장	이광영		현장대응단장	03/22
김성철
협조자
시행	현장대응단-1875	(	2024. 3. 22.	)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182, 서대문소방서 현장대응단 (연희동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-6981-5529	/전송	02-2187-8354	/	sampark74@seoul.go.kr	/	부분공개(5)