아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서부도로사업소
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	사고위험 도시고속도로 구조개선 전기 계획(안) 에 대한 회신

1. 관련근거

- 「사고위험 도시고속도로 구조개선 전기 계획(안) 협의」

(토목부 - 4962호, '2024. 03. 12.)

2. 귀 기관에서 검토 요청한 우리 사업소 관할 전기시설(가로등, 신호등)에 대해서

아래와 같이 검토의견을 회신하오니 업무에 참조하시기 바랍니다.

□  검토의견

구분	신호등	가로등	비고
1	양화대교 북단 램프3(연등) 연등분리 제어기 신설 요청	북단 분전반에서 교각 옆면으로 전용 덕트 신설하여 케이블 포설 요청
2	양화대교 북단 램프3 신설되는 램프에 등주 및 제어기가 보행자 통행에 방해되지 않게 설치 요청	준공 후 절연·접지저항 및 도로조명 휘도를 측정할 것
3	서울시(도시교통실) 교통신호기 업무처리 기준('24.1.1.)에 따라 설치할 것	서울시 도로조명시설 설치 및 관리지침(2018)에 의거하여 설치할 것
4	설계 진행 시 서부도로사업소 시설물 담당자와 협의하에 진행할 것

.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	주현탁		기전과장	03/22
최경주
협조자	주무관	한상원
시행	기전과-3808	(	2024. 3. 22.	)	접수		(		)
우	03918	서울특별시 마포구 가양대로 203, 서부도로사업소 (상암동)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8404	/전송	02-300-8410	/	wngusxkr12@seoul.go.kr	/	부분공개(5)