문서번호	급수운영과-4892
결재일자	2024. 3. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
김민호		정수용	03/22
			권오정
협 조
	시설운영팀장			김형식
	주무관			천재호

‘23년 누수복구 시 발견된 노후관 정비 계획

2024. 03.

강서수도사업소

(급수운영과)

‘23년 누수복구 시 발견된 노후관 정비 계획

급수운영과장 :권오정☎3146-3940 급수운영팀장 : 정수용☎3941 담당 : 김민호☎3943

긴급누수복구공사 시 발견된 노후 상수도관 정비를 통해 누수예방 및 유수율을 제고하고 시민들에게 맑고 깨끗한 아리수를 공급하고자 노후관 정비계획을 보고 드림

□ 노후관 현황

ㅇ 적출기간 : ‘23.1.1. ~ 12.31.

ㅇ 현    황 : 총 11건(기 정비완료 1, 정비대상 10)

☞ 누수복구 감리업체 실정보고서 기준 (‘붙임’ 노후관 관리대장 참조)

□ 2024년 정비 계획

ㅇ 정비개요

- 추진기간 : ‘24. 3. ~ 11.

- 정비예산 : 장기사용 배급수관(350㎜이하) 정비, 장기사용 송배수관(400㎜이상) 정비

- 정비대상 : 총 10건

구분	계	구경		비고
		350㎜이하	400㎜이상
계	10	6	4
양천구	3	2	1
구로구	6	3	3
강서구	1	1	-

ㅇ 정비방법

****************************************************************

**********************************************************

************************************************

붙임 : 2023년도 노후관 관리 대장 1부.  끝.