문서번호	급수운영과-5227
결재일자	2024. 3. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
유미진		박상열	03/22
			채재일
협조	주무관		이훈섭
	주무관		김윤빈

소블록 배급수관망 개선 추진계획

(서대문구)

2024. 03.

서부수도사업소

(급수운영과)

소블록 배급수관망 개선 추진계획

소블록 배급수관망 형성을 통하여 적정 수압유지, 수질관리, 출수불량 개선 및 돌발사고 등에 선제적 대응을 위한 소블록 배수관망 개선사업 추진계획임.

Ⅰ		추진현황

❍ 추진근거

- 소블록 배급수관망 개선사업 추진계획(배수과-25457호, '22. 10. 12.)

- 2024년도 소블록 배급수관망 개선사업 계획(배수과-989호, '24. 2. 1.)

❍ 서대문구 추진현황

- 사업기간: 2024. 4. ~ 6.

- 사업개요

연번	위치	구경	연장	비고
1	*****************	******	***
2	*******************	******	***

- 사업내용: 단일 유입배관으로 연결관로(이중화) 설치하여 순환관망 형성

- 소블록 배급수관망 개선 사업예산: ******

- 서대문구 배정 사업예산: ******

- 예산비목: 무단수 급수체계 구축, 소블록 배급수관망 개선(시설비)

- 위치도 및 GIS 관망도

**********************************

Ⅱ		보고내용

❍ 상기 공사는 블록간 연결관로(이중화)를 설치하여 비상시 급수공급을 위한 소블록 배급수관망 형성 공사로서, 서대문구 관내 연간단가 계약업체에게 작업지시하여 공사시행코자 함.

Ⅲ		향후계획

❍ 상기 추진계획에 의거 『2023년 서대문구 관내 상수도공사』 계약업체인 (주)운악건설 대표 ***에게 작업지시하여 공사에 만전을 기하고자 하며, 시공물량은 추후 정산시 반영코자 함.

❍ 단절관 구간 확인 굴착 후 본 공사 시행.

❍ 통수전 수질검사 의뢰: 행정지원과.  끝.