문서번호	행정지원과-6010
결재일자	2024. 3. 22.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장
이상욱	정선이	03/22
		홍기관

현장실정보고서

(청사 본관 옥상계단 누수 발생)

2024. 3.

남부수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

현장실정보고서 (본관 옥상계단 누수 발생)

행정지원과장 : 홍기관☎3146-4410  행정관리팀장 : 정선이☎4456  담당 : 이상욱☎4416

우천시 등 본관 옥상 출입계단 측의 잦은 물고임 현상이 발생되어 원인을 파악하고자 현장 확인하고 그 결과를 보고드림.

□ 개    요

ㅇ 시 설 명 : 남부수도사업소 청사 본관

ㅇ 위    치 : 본관 옥상 출입계단(비상계단)

□ 실정보고 내용

ㅇ ******************를 시행하였음에도 우천시 등 본관 옥상 주출입 계단에서 물고임 현상이 발생하여 현장 확인결과, 최상층 옥상 부위 외벽 판넬로 덮힌 배수로부터 누수가 되어 벽으로 흘러 내부 계단으로 침투되는 것으로 판단됨.

ㅇ 현장사진

옥상 출입계단 전경		계단 내 누수 발생		백화 현상 발생

본관 옥상 외벽 판넬		최상층 옥상부 배수구(하단)		최상층 옥상부 배수구(상단)

□ 조치의견

ㅇ 최상층 옥상 부위 배수로에서 누수되는 것으로 판단되며, 정확한 누수 원인이 불명하기에 외벽 판넬을 철거하고 추후 정비하고자 함

ㅇ 안전상 문제 발생 우려가 있으며, 전문적 공사를 요하는 작업으로 전문업체 선정

ㅇ 예산과목

- 물 전문기관 역량강화, 행정 운영 효율화 및 직원만족도 제고, 청사 유지관리, 일반운영비, 공공운영비(일반관리비)

□ 향후일정

ㅇ 판넬 철거 작업 : ~ ’24. 3.

ㅇ 정비 및 원상복구 : ~ ’24. 4.  끝.