아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	서울교통공사사장(기계처, 토목처)
(경유)
제목	유출지하수 하천방류관로 합동조사 협조 요청

1. 우리 시정에 적극 협조하여 주시는 귀 사에 감사드립니다.

2. 지하철 1~8호선 유출지하수 하천방류관로 관리개선과 관련하여 최근 우리시에서는 해당시설에 대한 전수조사를 실시하였으며, 그 결과 하천방류가 되지 않는 시설이 4개소 발견되었습니다.

3. 이에 따라 ‘하천 미방류’로 확인된 4개소에 대해 아래와 같이 자치구·서울교통공사 합동 재조사를 실시하고자 하오니 조사에 협조해 주시기 바랍니다.

************

*********************************

***********************************

***************************************************

나. 하천 미방류 재조사 계획

- 조사대상: 경복궁역, 광화문역, 중화역, 몽촌토성본선

- 조사기간: 2024.3.25.~3.29.

- 조사방법: 자치구·서울교통공사 방류지점 합동조사 ※ 해당 자치구에서 서울교통공사에 세부일정 협의 예정

- 결과조치: 하천 미방류로 최종 확인될 시 「하수도 사용 조례」제23조 규정에 따라 공공하수도 사용료 부과

붙임  조사대상 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	오화민		토양지하수팀장	김종희		수변감성도시과장	03/22
代이소영
협조자
시행	수변감성도시과-4256	(	2024. 3. 22.	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서소문별관 1동 11층 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3778	/전송	02-2133-1026	/	enver@seoul.go.kr	/	부분공개(5)