아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	구 로 소 방 서
수신	(주)태영건설(서울시 구로구 구로동 636-89)
(경유)
제목	건설현장 임시소방시설 설치 협조 요청

1. 평소 소방행정 발전에 많은 도움을 주셔서 감사드립니다.

2. ******* 대규모 건설현장 대형화재 및 재난 방지를 위하여 임시소방시설 권고사항을 알려드리오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

□ ******* 지식산업센터 건설현장 현황(**********)

○ 건축규모:******************************

○ 착공신고: ************

□ 권고사항

○ 각 층 계단실 출입구마다 소화기 2개씩 비치

○ 구획된 실에 펌프 설치 및 수원을 확보하여 간이소화장치를 옥내소화전

설치기준(반경 25m)에 준하여 고정형으로 설치

끝.

	구 로 소 방 서 장
소방시설지도관	장동열		예방팀장	정민석		예방과장	전결 03/22
代정민석
협조자
시행	예방과-4022	(	2024. 3. 22.	)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408, 2층 예방과 (고척동)	/	http://fire.seoul.go.kr/guro
전화	02-6981-6272	/전송	02-2619-3102	/	*********2@seoul.go.kr	/	부분공개(6)