아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울특별시난지물재생센터
수신	한국화학융합시험연구원장
(경유)
제목	시험의뢰[액상유기고분자응집제 시험의뢰 (2024년 4차)]

1. 귀 연구원의 업무협조에 감사드립니다.

2. 우리센터 총인처리시설에서 사용하는 유기고분자응집제(액상)의 시험을 아래와같이 의뢰하니 검사결과를 우리센터로 통보하여 주시기 바랍니다.

□ 시험의뢰 내역

약 품 명	항 목	규 격	시험방법	비 고
유기고분자 응집제(액상)	1. 플럭크기	3mm 이상	조달청공고 제1997-1호	원심농축기 응집제(액상)
	2. 이 온 성	1.8meq/g 이상
	3. 용해점도	200~2,500 cps
	4. 여과액	700mg/L 이하

붙임  1. 시료봉인사진(24.3.22)_응집제 1부.  끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
주무관	이준수		운영과장	03/22
한차순
협조자
시행	운영과-759	(	2024. 3. 22.	)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426, 난지물재생센터	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-300-8524	/전송	02-300-8544	/	jsgear@seoul.go.kr	/	부분공개(5)