구급소모품 관리 대장(성인용 자동심장충격기 패치)

문서번호	화곡119안전센터-999
결재일자	2024. 3. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

결재

소방사

소방장

황영욱

03/23

임승우

협조

소    속 : 강서소방서

부 서 명 : 화곡119안전센터

일련번호									규 격		성인용
물 품 명		자동심장충격기 패치					용 도	심정지 환자 응급처치 시 사용
번호	일자	수입	지출		잔량	유효기한	사용시 환자상태	폐기사유	확인			비고
									담당자	센터장
1	24.1.2.				33	24.3.5(5)-Qcpr 24.4.28(8)-Qcpr 25.5.6(5)-Qcpr 25.5.7(1)-Qcpr 25.1.7(7) 25.2.18(1) 25.2.25(3) 25.5.20(3)			황영욱	정철호		24년도 이기 수량 재산정
2	24.1.14.		1		32	24.3.5(4)-Qcpr 24.4.28(8)-Qcpr 25.5.6(5)-Qcpr 25.5.7(1)-Qcpr 25.1.7(7) 25.2.18(1) 25.2.25(3) 25.5.20(3)	기도 이물 심정지 추정	환자 처치후 폐기	황영욱	代장.임승우
3	24.1.26.		1		31	24.3.5(3)Qcpr 24.4.28(8)-Qcpr 25.5.6(5)-Qcpr 25.5.7(1)-Qcpr 25.1.7(7) 25.2.18(1) 25.2.25(3) 25.5.20(3)	심정지	환자 처치후 폐기	차광일	代장.양진화
4	24.1.26.		2		29	24.3.5(1)Qcpr 24.4.28(8)-Qcpr 25.5.6(5)-Qcpr 25.5.7(1)-Qcpr 25.1.7(7) 25.2.18(1) 25.2.25(3) 25.5.20(3)	심정지	환자 처치후 폐기	황영욱	代장.임승우
5	24.1.26.		1		28	24.3.5(1)Qcpr 24.4.28(8)-Qcpr 25.5.6(5)-Qcpr 25.5.7(1)-Qcpr 25.1.7(6) 25.2.18(1) 25.2.25(3) 25.5.20(3)	심정지	환자 처치후 폐기	차광일	代장.임승우
6	24.2.6.		1		27	24.4.28(8)-Qcpr 25.5.6(5)-Qcpr 25.5.7(1)-Qcpr 25.1.7(6) 25.2.18(1) 25.2.25(3) 25.5.20(3)	의식저하	환자 처치후 폐기	차광일	경.정철호
7	24.2.7.		1		26	24.4.28(7)-Qcpr 25.5.6(5)-Qcpr 25.5.7(1)-Qcpr 25.1.7(6) 25.2.18(1) 25.2.25(3) 25.5.20(3)	심정지	환자 처치후 폐기	이윤기	경.정철호
8	24.2.15.		1		25	24.4.28(6)-Qcpr 25.5.6(5)-Qcpr 25.5.7(1)-Qcpr 25.1.7(6) 25.2.18(1) 25.2.25(3) 25.5.20(3)	심정지	환자 처치후 폐기	차광일	代사.강지운
9	24.2.16.		1		24	24.4.28(5)-Qcpr 25.5.6(5)-Qcpr 25.5.7(1)-Qcpr 25.1.7(6) 25.2.18(1) 25.2.25(3) 25.5.20(3)	심정지	환자 처치후 폐기	황영욱	代장.임승우
10	24.2.21.		1		23	24.4.28(4)-Qcpr 25.5.6(5)-Qcpr 25.5.7(1)-Qcpr 25.1.7(6) 25.2.18(1) 25.2.25(3) 25.5.20(3)	심정지		代교. 김두겸
11	24.2.26.		1		22	24.4.28(3)-Qcpr 25.5.6(5)-Qcpr 25.5.7(1)-Qcpr 25.1.7(6) 25.2.18(1) 25.2.25(3) 25.5.20(3)	심정지		사.이윤기	경.정철호
12	24.3.12.		1		21	24.4.28(2)-Qcpr 25.5.6(5)-Qcpr 25.5.7(1)-Qcpr 25.1.7(6) 25.2.18(1) 25.2.25(3) 25.5.20(3)	심정지		사.이윤기	경.정철호
13	24.3.17.		1		20	24.4.28(1)-Qcpr 25.5.6(5)-Qcpr 25.5.7(1)-Qcpr 25.1.7(6) 25.2.18(1) 25.2.25(3) 25.5.20(3)	심정지		교.김두겸	경.정철호
14	24.3.18.		1		19	25.5.6(5)-Qcpr 25.5.7(1)-Qcpr 25.1.7(6) 25.2.18(1) 25.2.25(3) 25.5.20(3)	심정지		교.김두겸	경.정철호
15	24.3.18.		1		18	25.5.6(4)-Qcpr 25.5.7(1)-Qcpr 25.1.7(6) 25.2.18(1) 25.2.25(3) 25.5.20(3)	심정지	환자 처치후 폐기	사.황영욱	경.정철호
16	24.3.22.		1		17	25.5.6(3)-Qcpr 25.5.7(1)-Qcpr 25.1.7(6) 25.2.18(1) 25.2.25(3) 25.5.20(3)	심정지	환자 처치후 폐기	사.황영욱	代장.임승우