아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강 북 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	일제수리조사 중 소방용수시설 고장발생보고(우이)

1. 관련근거

가. 재난관리과-1063(2024.2.20.)호「2024년 해빙기 소방용수시설 • 비상소화장치  일제조사 • 정비 계획 보고(알림)」

나. 우이119안전센터 - 728(2024.2.23.)호 「2024년 해빙기 소방용수시설 • 비상소화장치 일제조사계획 보고」

2. 위와 관련 우이119안전센터 관내 소방용수시설 일제수리 중 고장난 소화전이 발견 되어 아래와 같이 보고합니다.

연번	용수번호	용수구분	위 치	고장내용	담당자
1	2425	지하식	강북구 노해로33길 81	몸통스핀들 고장	교. 오제민
2	2414	지하식	강북구 노해로33나길 15	제수변 스핀들 고장	교. 오제민

붙임  1. 소방용수 고장내역(2414)  1부.

2. 소방용수 고장내역(2425)  1부.  끝.

	우이119안전센터장
소방교	오제민		진압1대장	代정철인		119안전센터장	03/24
김희철
협조자
시행	우이119안전센터-1052	(	2024. 3. 24.	)	접수		(		)
우	01036	서울특별시 강북구 삼각산로 111, 강북소방서 우이119안전센터 (수유동)	/	https://fire.seoul.go.kr/gangbuk
전화	02-6946-0251	/전송	02-998-9116	/	gro888@seoul.go.lr	/	부분공개(5)