아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강동수도사업소
수신	송파구청장(건축과장)
(경유)
제목	사용승인(신축) 신청에 따른 협의 회신(석촌동 218-5)

1. 건축과-8713(2024. 3. 15.)호와 관련입니다.

2. 사용승인(신축) 신청 협의에 따른 우리 사업소 의견을 다음과 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대지위치: 송파구 석촌동 218-5

나. 건 축 주: *******

다. 건축규모: 지하0층/지상5층, 연면적 427.15㎡

라. 주 용 도: 공동주택(다세대주택 11세대), 제1종근린생활시설(소매점)

마. 회신내용

- 절수설비 설치확인서, 시험성적서, 확인인증서 제출 완료.

- 급수공사 완료(가정용 주계량기 40mm*1, 자계량기 15mm*11, 일반용 독립계량기 15mm*1).  끝.

	강동수도사업소장
주무관	김다솜		급수관리팀장	김종섭		급수운영과장	03/25
이규희
협조자
시행	급수운영과-4601	(	2024. 3. 25.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 강동수도사업소 2층 급수운영과 (성내동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5152	/전송	02-3146-5189	/	som814@seoul.go.kr	/	부분공개(6)