문서번호	도로보수과-2141
결재일자	2024. 3. 25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
공무직		주무관	도로보수과장
정원근		하승환	03/25
			엄기영
협조

도로굴착신청 현장조사서-하수6

2024. 03

도로보수과

명에 의거 도로굴착승인 신청에 따른 현장조사 결과를 다음과 같이 복명합니다.

신청자	주 소		서울특별시 광진구 자양로 150
	성 명		광진구 치수과 (김우태)
굴착 위치			면목로 192 ~ 면목로 190
굴착 목적			2024년 관내 하수시설물 유지보수공사(연간단가) - 중곡3동 199-1 하수관로 개량
포 장 별			굴착폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	비고(복구)
모손궤규모	계		2.0~3.0	104	260	하수도공사 (D=600mm, H=2.0m) 공사기간 (2024.3.20~ 2024.4.30)
	아스팔트	소규모 포장	2.0	52	104
					0
					0
		평삭포장	3.0	52	156
					0
					0
	보도
위 치 도
조사자 의견	2021년이전 포장으로 굴착가능(광진구 도로굴착심의 도면번호31) 2. 노후하수관정비공사로 편도 1차로중 1차로 굴착예정 3. 교통소통대책 준비 철저 및 굴착깊이에 따른 하수관주변 다짐철저히 필요. 4. 원인자 임시포장복구 후 평삭 및 덧씌우기작업 필요함.

D=600mm : 52m

위 치 : 면목로190~면목로192 답십리로방향

2024. 03. 25

보 고 자  실무관 정 원 근