아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	서대문구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축(증축)허가 신청에 따른 급수협의 회신 (창천동 68-@@호 외 23필지)

1. 건축과-6226(2024. 3. 20.)와 관련입니다.

2. 건축(증축)허가 신청에 따른 상수도 분야 협의 사항에 대하여 다음과 같이 회신합니다.

가. 건축개요

- 대지위치: *********************

- 기존위치: *******************************************************************************

- 추가위치: *****************************

- 규  모: 지하3층/지상3층, 연면적 5,504.39㎡(기존 4987.45㎡, 증축 516.94㎡)

- 주용도: 종교시설(사찰)

나. 협의내용

- 직결급수 가능지역이며 붙임의 협의조건으로 사용승인 허가가 가능함

※ (붙임2)환경표지인증서,시험성적서, 절수설비 설치 확인서, 절수설비 설치 사진

붙임  1. 급수협의 조건 1부.

2. 절수설비 설치 의무 및 절수등급 표시 의무제 설명자료 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	김동하		급수운영팀장	박상열		급수운영과장	전결 03/25
채재일
협조자
시행	급수운영과-5281	(	2024. 3. 25.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, 서부수도사업소 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3673	/전송	02-3146-3689	/	hea39999@seoul.go.kr	/	부분공개(6)