문서번호	기전과-2855
결재일자	2024. 3. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
조영범		03/25
		김병용
협 조
	주무관			임정대

2024년 지하차도 침수안전성 강화을 위한 배수시설 안전점검 계획

지하차도 침수안전성 강화를 위한

배수시설 안전점검 계획

2024.  3.

강서도로사업소

(기전과)

지하차도 침수안전성 강화를 위한

배수시설 안전점검 계획

기전과장 :김병용 ☎2657-7908  담당 :조영범 ☎7979

2024년 여름철 침수사고를 방지하고 지하차도에 대한 안전성 강화를 위해 배수시설 및 기전시설물에 대한 안전점검을 시행하여 안전관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

ㅇ 지하차도 침수안전성 강화를 위한 안전점검 요청

(국토교통부 도로시설안전과-1363호, 2024.03.19.)

ㅇ 지하차도 침수안전성 강화를 위한 배수시설 안전점검 요청

(도로시설과-4607호, 2024.3.21.)

Ⅱ		점검계획

ㅇ 점검대상 : 지하차도 17개소(강제배수 지하차도)

ㅇ 점검기간 : 2024. 3. 26.(화) ~ 4. 19.(금)

ㅇ 점 검 자 : 기전과장 등 18명

ㅇ 점검내용

- 지하차도 입·출구부, 집수정, 침사조 이상유무

- 전기실, 비상배수펌프, 전기설비, 자동제어설비, 주변환경 이상유무

Ⅲ		추진방법

ㅇ 점검방법

- 담당구역별 점검반(2인 이상) 구성하여 안전점검 시행

- 배수펌프, 자동제어, 전기설비 등 배수시설 관련 전문업체 합동점검

ㅇ 점검반 편성

구분	점검대상 지하차도	비고
1조	오목, 등촌, 오금, 국회앞, 노들길, 여의2	********* ********
2조	고척, 개화, 외방산, 공항	******** ********
3조	고척2, 개봉, 가마산, 구로, 구로역, 신도림, 서부트럭	******** *************

Ⅳ		점검결과 조치계획

ㅇ 경미한 사항은 자체보수 및 현장즉시 조치

ㅇ 중대한 사항은 수방기간전 보수완료

ㅇ 점검기간 이후에도 지속적인 순찰 및 점검 실시

Ⅴ		행정사항

ㅇ 도로시설과에 안전점검 결과 제출 : 2024. 4. 24.(수)

붙임  1. 관련공문 1부.

2. 지하차도 배수시설 안전점검 요령 1부.  끝.