아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	성 동 소 방 서
수신	안형선님 귀하(04787 서울특별시 성동구 동일로 85 (주)성수페인트 백화점 (성수동2가))
(경유)
제목	위험물 제조소등 완공검사 신청서 처리결과 알림((주)성_페인트 백화점)

1. 민원접수-1035(2024. 3. 19.)호 『위험물제조소등 전부(부분)완공검사』와 관련입니다.

2. 귀하께서 신청하신 위험물취급소(주유취급소) 완공검사 신청서가 다음과 같이 처리되었음을 알려드리오니 설계도서 및 관계법령에 적합하게 시공하시기 바랍니다.

가. 설 치 자 : *******************

나. 대 상 명 :*************************

대상명	신규 완공				비고
	류별	위험물(품명)	용량(L)	배수
(주)성수페인트백화점 (취급소/판매취급소)	제4류	제1석유류(신너)	1640	8.20
		제1석유류(프라이머)	250	1.25
		제2석유류(유성페인트)	8100	8.10
		제2석유류(에폭시페인트)	360	0.36
		제2석유류(유성방수제)	290	0.29
		합계	10,640	18.2

다. 변경허가 번호 : ******************

라. 완공검사 번호 : *******************

마. 제조소등 구분 : 취급소/판매취급소

바. 완공검사 신청내용 : 판매취급소 신규허가 설치 후 완공검사

붙임  1. 위험물제조소등 완공검사필증(성수페인트2) 1부.  끝.

	성 동 소 방 서 장
위험물안전조사관	임현수		위험물안전팀장	代황의순		예방과장	03/25
代황의순
협조자
시행	예방과-3097	(	2024. 3. 25.	)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331, 성동소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/seongdong/main/main.do
전화	02-2622-1691	/전송	02-262-1679	/	soo1903@seoul.go.kr	/	부분공개(6)