문서번호	도로보수과-2145
결재일자	2024. 3. 25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
공무직		주무관	도로보수과장
정원근		하승환	03/25
			엄기영
협조

도로굴착신청 현장조사서-하수2

2024. 03

도로보수과

명에 의거 도로굴착승인 신청에 따른 현장조사 결과를 다음과 같이 복명합니다.

신청자	주 소		서울특별시 광진구 자양로 150
	성 명		광진구 치수과 (이지원)
굴착 위치			면목로163 ~ 면목로149, 면목로160 ~ 면목로158
굴착 목적			중곡-1 소구역 하수관로 정비공사(2권역-3차)-시도(차도)
포 장 별			굴착폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	비고(복구)
모손궤규모	계		1.5~3.0	454	1,021.5	하수도공사 (D=450mm, (D=600mm, H=2.0m) 공사기간 (2024.3.08~ 2024.12.31)
	아스팔트	소규모 포장	1.5	162	243
			1.5	65	97.5
		평삭포장	3.0	162	486
			3.0	65	195
	보도
위 치 도
조사자 의견	2021년이전 포장으로 굴착가능(동대문구 도로굴착심의 도면번호32~33) 2. 노후하수관정비공사로 편도 1차로중 1차로 굴착예정 3. 굴착깊이에 따른 하수관주변 다짐철저히 필요. 4. 원인자 임시포장복구 후 평삭 및 덧씌우기작업 필요함. 5. 공사기간을 당초 12월31일에서 11월30일 조정필요(동절기 통제)

D=600mm : 65m

D=450mm : 162m

위 치 : 면목로(면목로163~면목로149) 중곡1동사거리방향

2024. 03. 25

보 고 자  실무관 정 원 근