염소용기 계근대장 [취수장 2-5~6차]

주무관	주무관	정수과장		결재
최원섭	박동식	03/25
		김민섭
협 조

문서번호 :	정수과-3059

2024년 3월 13일

구분		입고 현황		출고 현황		비고
순번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		381	562	380	561
2		658	539	355	565
3		359	564	660	539
4		314	564	384	561
5		622	542	386	561
6		623	539	740	542
7				646	539
8				308	567
9				357	565
계			3,310		5,000
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소(kg)		공병(kg)		전표수령
	공인계근	8,790		5,070		3/21
	자체계근	8,890		5,090		"
용기무게		3,310		5,000
납품수량		5,480 (주문수량 5,400 kg)		-
정산 후 잔량		80		70
납품자 및 차량번호		***********		*********************

2024년 3월 21일

구분		입고 현황		출고 현황		비고
순번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		740	542
2		357	565
3		386	561
4		355	565
5		384	561
6		634	538
7
8
9
계			3,332		0
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소(kg)		공병(kg)		전표수령
	공인계근	8,870				3/22
	자체계근	8,810				"
용기무게		3,332		0
납품수량		5,478 (주문수량 5,400 kg)		-
정산 후 잔량		78
납품자 및 차량번호		***********		*********************

붙임  1. 거래명세표 등 증빙서류 1부.  끝.