문서번호	시설과-2292
결재일자	2024. 3. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설과장
황예서	김현태	03/25
		代김현태
협 조

산하공원 화장실 비상벨 설치공사  계약기간 연장 검토보고 (2차)

응봉공원 화장실 리모델링 전기공사

설계변경 검토보고

2024.  3.

동부공원여가센터

(시 설 과)

응봉공원 화장실 리모델링 전기공사

설계변경 검토보고

「응봉공원 화장실 리모델링 전기공사 설계변경 검토보고」와 관련하여 시공사로부터 제출된 설계변경 검토요청 건에 대해 검토 보고함.

□ 관련근거

ㅇ 설계(정산)변경 보고 요청 (제 2024-03-01. 2024. 3. 25.)

□ 공사개요

ㅇ 건    명: 응봉공원 화장실 리모델링 전기공사 설계변경 검토보고

ㅇ 계약기간: 2023. 9. 8. ~ 2024. 3. 27.

ㅇ 설치위치: 응봉공원

ㅇ 주요 사업내용

- 화장실 내부 전등, 전열, 기타 전기 공사

ㅇ 계약금액: ************

ㅇ 계약업체: ****************

□ 변경 요청사항

ㅇ 공사금액 및 공사기간에 변경은 없으나, 내역서 내 세부항목 변경으로 설계변경 요청을 함.

- 일부 물량 변경 및 제경비 정산에 따른 설계변경

구 분	변경 전	변경 후	비 고
공사기간	2023. 9. 8. ~ 2024. 3. 27.	2023. 9. 8. ~ 2024. 3. 27.	변경없음
공사금액	***********	***********	변경없음

ㅇ 주요 변경 내용

공정	변경 전	변경 후	증/감 금액
후문화장실 전등설비공사	********** *************** *************** ************ ************	********** *************** *************** ************ ************	***********
후문화장실 배수펌프 설치 및 지중관로 공사	** ************** ************ ***************** **************	******** **************** ************* ***************** **************	***********
관리동화장실 보일러 및 히터설치공사	** ************** ************ ********* *********	********** *************** ************** ********* *********	*************
기타 제경비	*********** ******* *********** ********	********** ***************** ***************	*************

ㅇ 설계변경 사유 검토 의견

- 현장여건을 감안하여 시공사 보고를 검토한 바, 적합한 것으로 판단되며 승인 통보하고 설계변경 계약을 시행하고자 함.

□ 향후 계획

ㅇ 2024.  3. 25.       변경 계약 의뢰

ㅇ 2024.  3. 27.	공사 준공

붙임 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 변경내역서 1부.  끝.