아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		서울특별시도시기반시설본부
수신	건축부장
(경유)
제목	안전점검 결과 통보(가락119안전센터 및 강남농수산물검사소 합동청사 건립공사(장기1차))

1. 건설공사장 안전점검 결과를 알려드리니, 지적사항에 대한 조치결과를 전·후사진 첨부하여 2024. 04. 01.(월)까지 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 가락119안전센터 및 강남농수산물검사소 합동청사 건립공사(장기1차)

나. 점검일시: 2024년 03월 25일(월)

다. 점 검 자: 박찬표, 이원준

라. 점검결과: 총 8건

2. 현장 점검 시 지적사항에 대하여 위험성 평가 이행 여부를 아래와 같이 알려드리니, 현장에서 실질적인 위험성 평가가 이루어질 수 있도록 안전관리에 관심을 기울여 주시기 바랍니다.

점검 지적건수	위험성 평가		기타	비고
	감소대책 미시행	권고(반영) 사항
총 8건	-	8건	-

3. 아울러, 안전관리과-1554(2024.2.15.)호에 따라, 점검결과서 6건의 지적사항이 안전관리를 위해 시행한 본부 방침을 위반한 사항임을 알려드리니, 귀 부서는 본 사안에 대하여 공사 관계자에게 경고조치(1차)를 하여 주시기 바랍니다.

※ 향후 추가 중점관리 위반사항 적발 시 벌점위원회 상정

가. 건설공사장 중점관리 20대 항목 등 위반사항

구분	지적내용	위반사항	건수	비고
계			6
1	비계작업 시공계획서 미준수	4. 동바리, 비계작업 시공계획서 (동바리 구조검토 포함)작성 및 준수 (안전시공 기본사항 10대 항목)	3
2	가설분전함 미접지	9. 전기설비 누전차단기 설치 및 접지실시 등 (근로자보호 기본사항 10대 항목)	1
3	작업장 조도 미확보	7. 작업장 조도기준 준수 (근로자 보호 기본 10대 항목)	1
4	가설구조물에 대한 검토 소홀	건설공사 등의 벌점관리 기준 위반	1

붙임  가락119안전센터 및 강남농수산물검사소 합동청사 건립공사(장기1차) 안전점검 결과서 1부.  끝.

	안 전 관 리 과 장
주무관	이원준		주무관	최진석		안전관리과장	03/25
이문석
협조자	주무관	박찬표
시행	안전관리과-2975	(	2024. 3. 25.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스빌딩 10층 안전관리과 (무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-6438-2482	/전송	02-6438-2499	/	smil2sky@seoul.go.kr	/	부분공개(5)