문서번호	기전과-3636
결재일자	2024. 3. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
신지수		채충일	03/25
			조현석
협조	주무관		이래운
	주무관		이정준

2024년 해빙기 및 풍수해대비

도로 기전시설물 점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 3.

남부도로사업소

(기 전 과)

2024년 해빙기 및 풍수해대비

도로 기전시설물 점검 결과 보고

2024년 해빙기 및 풍수해대비 안전사고 예방과 시민불편을 최소화하고자 도로 기전시설물에 대한 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 추진근거

ㅇ 2024년 해빙기대비 도로 기전시설물 점검 실시 계획 [기전과-2424, 2024. 2. 27.]

ㅇ 2024년 풍수해대비 지하차도 배수시설 합동점검 실시 계획 [기전과-2870, 2024. 3. 8.]

□ 점검개요

ㅇ 점검대상 : 터널(7개소), 지하차도(13개소), 가로등 및 경관조명

ㅇ 점검기간

- 해빙기대비 : 2024. 2. 28.(수) ~ 3. 21.(목)

- 풍수해대비 : 2024. 3. 7.(목) ~ 3. 25.(월)

ㅇ 점검방법 : 시설물 관리주체별 2인 이상 구성 조, 자체 점검

ㅇ 점 검 자 : 기전과장 외 17명 및 분야별 전문가

- 내부 : 총18명(사무실 5명, 기전보수반 2명, 터널및지하차도 11명)

- 외부 : 분야별 전문가 4개 업체

구 분	업 체 명	비 고
비상발전기	*****	전문업체
UPS	*****
배수펌프	****
소방시설(상도터널)	********

※ CCTV, 자동제어시스템, 전기안전관리대행, 재방송은 유지관리용역 월간점검으로 대체

ㅇ 주요 점검내용

구 분	주요 점검사항
배전설비	- 배전반 열화상태 및 선로 누전여부 - 단자 접촉불량 여부 등
방재설비	- 소화기 비치 및 관리상태, 소화전 개폐, 호스상태 - 비상전화 관리상태, 비상발전기 연료 누유여부 등

□ 점검결과

점검시설	점검결과	조치계획
비상용 발전기	******************** ******* ********************	******
UPS	**************** ****************	********************
배수펌프	******
소방시설	*****************	********************
조명	********************** ****************	******
기타	************ **********	******

□ 향후계획

ㅇ 즉시 보수가 불가하고 예산이 수반되는 사항은 별도 보수 계획 수립 후 조치.

ㅇ '24. 3. 25.(월): 해빙기 및 풍수해 대비 점검결과 제출(기전과→도로시설과)

붙임  1. 안전점검 결과(총괄) 1부.

2. 도로시설물 안전점검 결과(집계표) 1부.

3. 안전점검 보고서 1부.

4. 합동점검 보고서 4부.  끝.