아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울아리수본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	구의정수장 전기설비 정기검사 및 단전에 따른 급수운영 협조 요청

1. 기전설비과-2696호(2024. 03. 22.) 관련입니다.

2. 구의정수장 전기설비 정기검사에 따른 단전계획을 공유하오니 관련기관(부서)에서는 원활한 급수운영을 위해 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 송수 중단 계획

- 사    유: 전기설비 정기검사

- 일    시: 2024. 04. 08.(월) 14:00 ~ 16:00(2시간)

나. 기관별 협조 요청사항

1) 동부·남부수도사업소

- 단전 전 정수센터 공급 배수지에 대한 만수위 확보 및 항 청소 지양
(용마, 아차산, 노량진)

- 공급 배수지 관련 아리수 올림터 시설 교체 등 지양

- 지역배수지 유입량 및 수질 모니터링 강화

2) 구의정수센터

- 단전시간동안 노량진배수지(6,500㎥/2hr) 자연유하식 급수공급을 위해 단전 전 정수지 고수위 확보 및 유출밸브 차단금지

- 사전준비를 철저하여 단전시간 준수

- 상황 실시간 공유를 위한 단톡방 운영

- 사전준비를 철저하여 단전시간 준수

※ 기타 부서에서는 일정 공유 등 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙임  구의정수장 전기설비 정기검사 및 단전에 따른 급수운영 협조요청 공문 1부.  끝.

	급 수 부 장
수신자	동부수도사업소장, 남부수도사업소장, 구의아리수정수센터소장
주무관	최경철		배수과장	유양현		급수부장	전결 03/26
代김근용
협조자	주무관	신명승		주무관	이성교		주무관	조성균
시행	배수과-2893	(	2024. 3. 26.	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, 서울아리수본부 4층 급수부	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	ckc0805@seoul.go.kr	/	부분공개(5)