문서번호	운영과-3682
결재일자	2024. 3. 26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
이준상		임정주	03/26
			정충구
협조
	주무관		현광욱

#3침사지 호이스트 교체 설치 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 3.

운영과

#3침사지 호이스트 교체

설치계획 보고

노후화로 상하좌우 이동 및 작동이 불가하며 내구연한이 지나 긴급하게 교체 설치를 하여 하수처리에 만전을 기하고자 함.

□ 보고내용

○ #3침사지 호이스트의 노후화로 인해 이동 및 작동 불가

○ 현황사진

고장난 #3침사지 호이스트

□ 조치계획

○ 건    명 : #3침사지 호이스트 교체 설치

○ 주요내역 : 노후화된 호이스트 교체 및 설치

○ 납품업체 : *******

○ 소요예산 : *********************************

□ 행정사항

○ 지급방법 : 전자세금계산서 발행 후 해당업체 계좌로 입금처리

○ 예산과목 :  중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 수처리 유지보수,

수처리분야 설비 유지보수, 수선유지교체비, 수처리분야 소규모수선비

붙임  1. 견적서 1부.

2. 타견적서 1부. 끝.