아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	동부수도사업소
수신	광진구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 신청에 따른 업무 협의 회신 (신축, 2-7)

1. 건축과-8997(2024. 3. 25.)호와 관련입니다.

2. 귀 구 관내 ***************건축허가 신청에 따른 상수도 분야 협의에 대하여 아래와 같이 회신하니 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 대지위치: ***********

나. 건 축 주: ***

다. 건축규모: *****************

라. 건축용도: ******

마. 회신내용

1) 건축물의 신축, 증축·개축 등 건축 행위시 반드시 절수설비(기기)의 설치하여야 하며, 건축공사 완료 후 사용승인 신청 전 동부수도사업소에 절수설비 설치 확인서, 설치현장사진, 시험성적서 또는 환경표지 인증서 등을 제출하여 확인 받아야 함.

2) 급수 협의지역은 배수관의 수압으로 5층까지 물탱크 없이 직결급수 방식으로 급수공급이 가능함.

3) 수도계량기의 설치는 대지경계선에서 3m 이내에 가능하며, 주차장 내 수도계량기 설치시 지속적인 하중으로 파손 우려가 있으므로, 훼손 및 파손의 우려가 없는 적정 공간을 선정, 확보하여야 함.

4) 급수공사시「서울시 수도 조례」제7조 공사비 및 「서울시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수 조례」제4조1항에 따라 원인자부담금 부과 예정이며.

5) 건물 신축에 따른‘ 급수협의 조건’확인, 준수하여 이행.

붙임  1. 급수협의 조건 1부.

2. 절수설비 설치 확인서 1부.

3. 절수설비 설치 의무 설명자료 1부.  끝

	동부수도사업소장
주무관	민환기		급수운영팀장	강무진		급수운영과장	03/26
신근호
협조자
시행	급수운영과-6048	(	2024. 3. 26.	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13, (행당동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2773	/전송	02-3146-2789	/	minh8612@seoul.go.kr	/	부분공개(6)