문서번호	에스플렉스센터운영과-2591
결재일자	2024. 3. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		에스플렉스센터운영과장
최경호		03/26
		서재호
협조

에스플렉스센터 승강기 전원케이블 정비 계획

2024. 3.

서울특별시 데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

에스플렉스센터 승강기 전원케이블 정비 계획

규격 전선 미사용으로 한국전기안전공사로부터 지적받은 사항을 정비하여 시설물 관리에 철저를 기하고자 함

□ 추진배경

○ 한국전기안전공사 전기설비 정밀(연차)점검('23.11.7.) 지적사항 처리

□ 현장사진

승강기 분전반(규격전선 미사용)

□ 추진계획

○ 건    명 : 에스플렉스센터 승강기 전원케이블 교체

○ 정 비 일 : '24.3.27.(수) ~ 3.28.(목)

○ 내    용 : **********************

- 입주직원 불편을 최소화하기 위해 야간작업 시행(19시~22시)

********************************************

**	*******	*******	**
******	*********	*********

**************************

○ 예산과목 : 데이터센터 에스플렉스센터운영과, 정보서비스의 안정적 운영, 청사 유지관리, 에스플렉스센터 운영, 일반운영비, 공공운영비

□ 향후계획

○ ’24. 4월 : 일상경비 지출

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부. 끝.