출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
홍성희		채창옥	03/26
			이영미
협 조

	명에 의하여 ******************************** 누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
************
******************

보       고       내       용

일    시

2024. 3. 19.(화) 10:00 ~ 12:00

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서 (구로구 고척동)

내용

1. 수전현황

****	**	**	***	*****	****	****
*********	***	**	*	**	***********	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2024-03-31	30	6,142	1,487
2	2024-01-31	24	0	4
3	2023-11-30	10	4,651	4
4	2023-09-30	10	4,647	3
5	2023-07-31	10	4,644	2
6	2023-05-31	10	4,642	2
7	2023-03-31	10	4,640	385
8	2023-01-31	10	4,255	2
9	2022-11-30	10	4,253	6
10	2022-09-30	10	4,247	4

비고

참고 : 1월 납기는 검침코드 24(동절기인정)

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 구로구 고척동에 위치하고 있는 해당 수용가는 연면적 60.09㎡의 지상1층으로 된 일반주거지역(6가구)으로 된 가정용 수전임. 4. 누수내용 ○ 해당 건물의 수도요금 고지서가 '24. 3월부터 과도하게 청구되어 누수탐지 전문업체에 누수진단한 결과, 마당에서 주방으로 연결되는 주방 배관 누수로 인하여 사용량이 과다하게 증가하였음을 확인한 후 주방 누수 공사를 실시하고 누수감면 신청하였음. 5. 조사자 의견 ○ 현장조사 결과, 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 마당에서 주방으로 연결되는 주방 배관 누수외 특별한 사유가 없으며, ’24년 3월납기(1,487㎥)는 주방 배관 누수로 인하여 누수가 발생하여 사용량이 격증되었다고 판단됨. ○ 이에, 누수 전 정상 사용량에 해당하는 ’23년 11월납기(4㎥), ’23년 9월납기(3㎥) 평균 사용량인 3.5㎥ 초과 사용량을 누수량으로 인정하여, ’24년 3월납기(1,487㎥)를 누수감면 처리코자 함.
비고

붙임  1. 누수 수리 사진 1부.

2. 누수 수리 영수증 1부.   끝.