출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
홍성희		채창옥	03/26
			이영미
협 조

	명에 의하여 ************************ 누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
************
******************

보       고       내       용

일    시

2024. 3. 19.(화) 09:57 ~ 12:00

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서 (구로구 가리봉동)

내용

1. 수전현황

****	**	**	***	*****	****	****
*********	**********	**	*	**	***********	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2024-03-31	10	732	561
2	2024-01-31	10	171	8
3	2023-11-30	10	163	10
4	2023-09-30	10	153	9
5	2023-07-31	10	144	16
6	2023-05-31	10	128	13
7	2023-03-31	10	115	13
8	2023-01-31	10	102	13
9	2022-11-30	10	89	14
10	2022-09-30	10	75	15

비고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 구로구 가리봉동에 위치하고 있는 해당 수용가는 대지면적 3445.5㎡, 연면적 408.6㎡의 지하1층, 지상3층 건물로 된 근린생활시설로서 먹거리 식당가, 노래방 등으로 되어 있는 일반용 수전임. 4. 누수내용 ○ 해당 건물의 수도요금 고지서가 '24. 3월부터 과도하게 청구되어 누수탐지 전문업체에 누수진단한 결과, 2층 보일러 배관의 누수로 사용량이 과다하게 증가하였음을 확인한 후 보일러 수리 전문업체에 공사를 실시하고 누수감면 신청하였음. 5. 조사자 의견 ○ 현장조사 결과, 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, **********의 2층 보일러 배관 누수외 특별한 사유가 없으며, ’24년 3월납기(561㎥)는 2층 보일러 배관 누수로 인하여 누수가 발생하여 사용량이 격증되었다고 판단됨. ○ 이에, 누수 전 정상 사용량에 해당하는 ’24년 1월납기(8㎥), ’23년 11월납기(10㎥) 평균 사용량인 9㎥ 초과 사용량을 누수량으로 인정하여, ’24년 3월납기(561㎥)를 누수감면 처리코자 함.
비고

붙임  1. 누수 수리 공사 사진 1부.

2. 누수 수리 영수증 및 누수감액신청서 1부.   끝.