아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울특별시품질시험소
수신	서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장)
(경유)
제목	품질시험 결과 통보 (디지털3단지~두산길간 지하차도 건설공사)

1. 「서울특별시 건설공사 품질관리 등에 관한 조례」제12조 (품질관리 현장     확인 기동반 운영) 관련한 내용입니다.

2. 귀 기관에서 의뢰하여 2024. 3. 19.(화) 실시한 ‘디지털3단지~두산길간 지하차도 건설공사’의 기동반 점검과 관련하여, 점검 시 채취한 시료에 대한 품질시험결과 다음과 같이 "부적합" 사항이 발생되었음을 알려드립니다.

3. 관련 내용을 검토하시어 품질기준 미달 자재는 즉시 사용을 중지하시고 현장 외로 반출(반출사진, 수불부 정리 등) 등 필요한 조치를 하시기 바라며, 반출에 따라 새로 반입되는 자재는 공인시험기관의 시험성적서 확인 후 사용하시기 바랍니다.

4. 아울러 품질기준 미달 자재에 대해서는 관련사항(생산업체명, 주소, KS인증번호 포함 등) 및 부적합 자재 조치사항을 2024.4.26.(금)까지 우리 시험소로 회신하여 주시기 바랍니다.

5. 건설기술 진흥법 제53조(건설공사 등의 부실측정) 및 동법 시행령 제87조에 의거 기준을 충족하지 못하는 불량자재 반입 등 부실공사가 우려될 경우 벌점 부과 등 필요한 조치를 취할 수 있으며, 벌점 부과 시 우리 시험소에도 알려주시기 바랍니다.(※행정사무감사 지적사항 : 부적합 자재 조치 시 벌점부과)

다     음   -

가. 시 료 명: H형강 말뚝(SHP275W)

나. 시험방법: KS F 4603 / KS B 0802 / KS D 1652

다. 시험결과: 붙임 성적서 참조

- 시험기준 부적합 내용 : 화학성분(Mn)

붙임  시험성적서 1부.  끝.

	서울특별시품질시험소장
주무관	전혜령		품질지도과장	03/26
박종진
협조자	주무관	박영준
시행	품질지도과-322	(	2024. 3. 26.	)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131 (우면동)	/	http://quality.seoul.go.kr
전화	02-513-4631	/전송	02-513-4638	/	excelsis@seoul.go.kr	/	부분공개(5)