문서번호	시설보수과-2035
결재일자	2024. 3. 26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김규춘		임형규	03/26
			이경우
협 조	기전과장			김병용
	주무관			강연홍
	주무관			김재윤
	주무관			김승진
	주무관			최재영

『2024년 침수 안전성 강화를 위한』

지하차도 사전 안전점검 계획

2024. 3.

강서도로사업소

(시설보수과)

『2024년 침수 안전성 강화를 위한』

지하차도 사전 안전점검 계획

2024년도 여름철 풍수해 대책 기간중('24.5.15~10.15) 지하차도에 대한 침수안전성 강화를 위한 사전 안전점검 실시로 수해예방에 만전을 기하고자함.

□ 추진근거

○ 지하차도 침수안전성 강화를 위한 배수시설 점검 요청

(도로시설과-4607, '24.3.21)

※ 국토교통부 도로시설안전과-1363(2024.3.19)

□ 점검계획

○ 점검대상 : 총 28개시설

구분	계	지하차도		계	종별				비고
		강재배수	자연배수		1종	2종	3종	법외
개소	28	16	12	28	2	9	17	-

○ 점검기간 : 2024.3.26~4.20(24일간)

○ 점검내용 : 지하차도에 대한 점검항목[표1] 안전점검 checklist를

참고하여 점검실시

○ 점검방법

- 지하차도 BOX, U-Type 육안점검 실시(2인1조) --- 시설보수과

- 전기,배전,배수펌프 등에 대해서는 시운전 등 점검 실시 ---기전과

□ 조치계획

○ 점검결과 이상유·무 경중에 따라 필요한 경우 보수·보강 실시

○ 해당 전문가 자문이 필요한 경우 합동점검 후 후속조치 실시

○ 배수로 퇴적등 경미한 경우 공무직 및 일상유지를 활용 우기 전 조치

□ 향후계획

○ 2024. 04. 24 : 점검결과(시설,기전) 수합 제출 --- (도로시설과)

○ 2024. 05. 15 ~ 10. 15  : 풍수해 수방근무기간

붙임  1. 지하차도 배수시설 안전점검 요령 1부.

2. 안전점검 체크리스트 1부.  끝.