문서번호	시설과-2727
결재일자	2024. 3. 26.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	경영지원부장
김승연		박지영	03/26
			김미경
협조
	전시교육과장		양옥금

2024년도 서울시립미술관 서소문본관

대기배출사업장 자가측정 및 실내공기질 측정 계획

2024. 3.

경영지원부

【시 설 과】

서울시립미술관

【시 설 과】

2024년도 서울시립미술관 서소문본관

대기배출사업장 자가측정 및 실내공기질 측정 계획

대기환경보전법과 실내공기질 관리법에 따라 우리 미술관의 대기배출량 자가측정 및 실내공기질을 측정하여 쾌적한 전시환경 조성에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		대기배출사업장 자가측정

□ 추진근거

ㅇ 대기환경보전법 제 39조 및 같은 법 시행규칙 제 52 조

- 대기배출 오염물질 연간발생량 합계 2(ton)미만의 사업장 반기별 1회 이상 측정

□ 세부내용

ㅇ 일   시

- 상반기 측정일 : ******************

- 하반기 측정일 : *******************

ㅇ 측정대상 : ***************

	기기형식	용량 (정격증발량)	수량	설치검사 (신고)일자	연료 종류
보일러	*********	*********	*	********	***
				********
흡수식 냉온수기	*************	***************** * ********************	*	*********	***
				*********

ㅇ 측정항목

- 상반기 : ******************

- 하반기 : ********

Ⅱ		실내공기질 측정

\

□ 추진근거

ㅇ 시설과-2261(2024. 3. 11.)호 및 실내공기질 관리법 시행규칙 제 11조

□ 실내공기질 측정 계획

ㅇ 대   상 : *****************************

ㅇ 일   시 : ******************************

ㅇ 측정항목

- 유지기준항목 : 미세먼지, 초미세먼지, 이산화탄소, 폼알데히드, 일산화탄소

- 권고기준항목 : 총휘발성유기화합물, 이산화질소, 라돈, 석면********************

Ⅲ		세부 추진 계획

□  추진 방법

ㅇ 측정업체 : 측정대행업 등록 업체를 지정하여 추진

**********************

***********************************************

ㅇ 소요예산 : **********************

- 산출내역 : 세부내역 견적서 참조

ㅇ 지출방법 : 측정완료 후 업체 청구에 의거 지출

ㅇ 예산과목 : 시립미술관 유지관리, 일반운영비, 공공운영비(201-02)

□ 행정사항

ㅇ 수도권대기환경청에 대기배출량 측정 결과 통보

ㅇ 실내공기질 관리법 시행규칙 제11조 제 6항 관련, 실내공기질측정대행업체에서『실내공기질 관리 종합정보망』에 측정 결과 입력

ㅇ 대기배출 자가측정 및 공기질 측정결과에 따라 시설 보강 등 조치

붙임 : 견적서 및 타견적서 각 1부.  끝.