아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	금 천 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	4월 중 다중이용시설 등 화재안전조사 실시 계획

1. 관련근거

가. 예방과-2499(2024.2.29.)호,「2024년 봄철 화재안전조사 실시 계획」

나. 市예방과-7554(2024.3.27.)호, 「4월 중 다중이용시설 등 화재안전조사 계획 알림」

2. 위와 관련, 봄철 계절적 특성과 건축물 구조, 안전환경 변화 및 최근 사회적 이슈를 반영하여 시민의 이용이 많은 다중이용시설 등의 화재안전성 강화를 위한 「4월 중 다중이용시설 등 화재안전조사 실시 계획」을 다음과 같이 추진하고자 합니다.

가. 기    간 : 2024. 4. 3.(수) ~ 4. 29.(월) / <1개월 간>

나. 대    상 : 다중이용시설 등 총 17개소                          (단위:개소)

구분	다중이용시설 등 (8)					중대재해처벌법 적용 다중이용업소(9)
합계	전통 사찰	지정 문화재	학교 기숙사	게스트 하우스	어린이 관련 시설	목욕장	산후 조리원	스크린 골프
17	1		2	3*	2	5	1	3

* 게스트하우스 2개소는 추후 심의회를 통해 추가 선정 예정

다. 방    법 : 부분조사(화재안전조사관 2인 1조)

※ 화재예방강화지구 화재안전조사 시 화재취약성 등 고려, 지구 내 점포 표본선정 추진

라. 조사항목 :「화재예방법 시행령」제7조 제1호 ~ 제4호, 제7호·제9호·제12호*·제15호**

* 다중이용업소 안전관리에 관한 사항 ** 무허가 불법 증축 및 용도변경 등 관계법령 위반사항

☞ 위법사항 적발 시 관계법령에 따라 무관용 원칙 적용, 엄정한 법집행

마. 주요내용 : 화재안전조사 및 안전컨설팅

바. 중점 추진사항

(화재안전조사) 다중이용시설 등 화재취약 요소 사전 제거 및 소방시설 등 집중 점검

- 자동화재탐지설비, 스프링클러설비 소화펌프* 등 소방시설 정상작동 관리실태

* 해빙기 수계 소화설비 소화펌프 및 입상관 등 동파 및 누수 유지관리 중점 지도

- 계단·복도통로·방화문(비상구) 등 피난*·방화시설 피난장애 및 유지관리 여부

* (전통사찰·문화재) 화재 등 응급환자 발생 등 긴급상황 대비 소방차 출동로(통로) 확보 여부

- 부처님오신날·어린이날 등 행사 시 전기시설(용품) 등 안전관리* 중점 확인

* 촛불사용, 연등(LED 포함) 등과 같은 화재 취약요인에 대한 안전관리 철저 지도

(안전컨설팅) 대상별 맞춤형 소방계획서 작성, 화재 시 피난·대피훈련 중점 지도

- 소방시설 등 유지·관리 지도 및 비상구 등 피난·방화시설 안전 관리

- 관계인(종사원) 대상 화재예방 조치 및 화재 시 초동대응 방법 지도 등

※ 유도등(통로, 피난구) 적정 위치 설치 등 시인성 개선 및 피난대피 유도 전담자 지정 운영

3. 행정사항

가. 조사관은 본 계획을 참고하여 지역의 특성과 여건을 반영한 조사를 수립·추진,

나. 전통사찰·지정문화재 및 어린이 관련 시설 조사결과 소방시설 등 불량사항은 부처님오신날·어린이날 前 시정보완 조치하여 주시고,

다. 화재안전조사 등 현장방문 시 대상처 관계인에게 “조사사유 및 조사범위” 등 사전 안내, 추진 결과는 2024. 5. 3.(금) 까지 제출 및 소방예방정보시스템에 입력하여 주시기 바랍니다.

붙임  4월 중 다중이용시설 등 화재안전조사 대상(4월) 1부.  끝.

조사관	최진용		검사지도팀장	代강재국		예방과장	03/27
이희선
협조자
시행	예방과-3616	(	2024. 3. 27.	)	접수		(		)
우	08616	서울특별시 금천구 시흥대로 342, 금천소방서 4층 예방과 검사지도팀 (독산동)	/	https://fire.seoul.go.kr/geumcheon/main/main.do
전화	02-6981-6481	/전송	02-2187-8342	/	theover15@seoul.go.kr	/	부분공개(5)