문서번호	총무과-4940
결재일자	2024. 3. 27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	경영관리부장
김상훈		박은섭	03/27
			안병희
협조
	청사팀장		곽대근

해빙기 대비 청사시설물 안전점검 결과 보고

2024. 03.

경 영 관 리 부

(총무과)

해빙기 대비 청사시설물 안전점검 결과 보고

경영관리부장:안병희☎3146-1101 총무과장 : 박은섭☎1110 담당 : 김상훈☎1136

재난 및 안전사고 예방 관련, 해빙기 대비 청사시설물 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 추진근거

ㅇ「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제11조(안전점검 실시)

ㅇ「재난 및 안전관리법」제25조 2(재난관리책임기관 장의 재난예방조치)

ㅇ 청사 중대 시민 재해예방 안전계획[총무과-1600(2023.1.31.)]

□ 점검개요

ㅇ 점검대상 : 청사시설물

ㅇ 점검기간 : 2024. 3. 4. ~ 3. 8.

ㅇ 점검인원 : 7명(총무과 4명 / 안전조사과 2명 / 전문업체 1명)

ㅇ 점검방법 : 안전점검 체크리스트에 의거 자체 점검

※ 승강기, 수배전반등은 유지관리 업체 매월 정기점검으로 대체

※ 건축시설물은 3종시설물 정기안전점검으로 대체

□ 점검결과 및 조치사항(안) : 문서하단‘붙임’참조

분 야	위치	지적사항	조치(안)	비 고
기계	집수정 점검구	******************** ***********************	****************** **************
	전기설비 점검구
	주차장 배수로
건축	계단	**********************	**************
	본관 외벽	************************	***********
	본관 우측문 계단	***************************	***************************
	별관 1층	**********************************	********************
	청사 외부	***************************	*********
	- *************************************** *********************************			정기안전점검

□ 추진계획

ㅇ 정비방법 : 안전관련 사항이라 하자보수가 용이한 전문업체에 견적의뢰 후 최저가 업체에 직접의뢰 하고자 함

ㅇ 건    명 : 해빙기 시설물 점검 후 지적사항 정비

ㅇ 작업업체 : ******

ㅇ 작업내용

- 노후 논슬립 교체(64㎜*날개x*2t*20m / 67㎜*날개 25㎜*2t*14m)

- 본관 우측문 계단 밑 자바라 설치(SUS, 1,000*2,000㎜)

- 별관 1층 간이 창고 제작(패널 50t, 도어 포함)

- 옥상 배수파이프 교체(90A*약 20m*SUS*고속작업차 5ton)

- 집수정 점검구 교체(600*600㎜*5t*SUS)

- 전기케이블 점검구 교체(1,250*950㎜*5t*SUS)

- 배수구 메쉬망 설치(600*600㎜*2t / 300*300㎜*2t)

ㅇ 작업기간 : 2024. 4. 1. ~ 4. 15일 이내

ㅇ 소요예산 : 금9,878,000원(금구백팔십칠만팔천원)[VAT포함]

ㅇ 예산과목 : 물 전문기관 역량강화, 행정 운영 효율화 및 직원만족도 제고, 청사 유지관리, 공공운영비(일반관리비)

□ 행정사항

ㅇ 정기안전점검 결과는 FMS(시설물정보관리시스템) 입력을 통한 이력 관리

ㅇ 정기안전점검 비용 지급

- 건    명 : 2024년 상반기 청사시설물 정기안전점검 비용 지급

- 점검업체 : *************

- 소요예산 : 금3,200,000원(금삼백이십만원)[VAT포함]

- 예산과목 : 물 전문기관 역량강화, 행정 운영 효율화 및 직원만족도 제고, 청사 유지관리, 공공운영비(일반관리비)

따로붙임   1. 2024년 상반기 정기안전점검보고서 1부.

2. 분야별 안전점검 체크리스트 1부.

3. 점검현황 사진(서식) 1부.

4. 산출기초조사서 1부.

5. 비교견적서 2부.   끝.

<붙임> 현장 사진

***************************************************************************************************************************************************************************************************************