출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
홍성희		채창옥	03/28
			代박관용
협 조

	명에 의하여 *************************** 누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
************
******************

보       고       내       용

일    시

2024. 3. 28.(금) 11:10 ~ 13:19

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서 (구로구 오류동)

내용

1. 수전현황

****	**	**	***	*****	****	****
*********	**** *****	**	*	**	***********	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2024-03-31	10	3,430	1,661
2	2024-01-31	21	0	0
3	2023-11-30	10	1,769	0
4	2023-09-30	10	1,769	0
5	2023-07-31	10	1,769	0
6	2023-05-31	10	1,769	0
7	2023-03-31	10	1,769	0
8	2023-01-31	10	1,769	0
9	2022-11-30	10	1,768	1
10	2022-09-30	10	1,768	0

비고

참고 : 2024년 1월납기 검침코드 21(문잠김)

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 구로구 오류동에 위치하고 있는 해당 수용가는 연면적 176.67㎡, 건축면적 58.56㎡의 지하1층, 지상2층 건물로 된 ***************************** *****으로 사용되고 있는 일반용 수전임. 4. 누수내용 ○ 해당 건물의 수도요금 고지서가 ’24. 3월부터 과도하게 청구되어 누수탐지 전문업체에 누수진단한 결과, 계량기 배관 동파 누수로 인하여 사용량이 과다하게 증가하였음을 확인한 후 급수관 긴급 공사를 실시하고 누수감면 신청하였음. 5. 조사자 의견 ○ 현장조사 결과, 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 계량기 배관 동파 누수외 특별한 사유가 없으며, ’24년 3월납기(1,661㎥)는 계량기 배관 동파 누수로 인하여 누수가 발생하여 사용량이 격증되었다고 판단됨. ○ 이에, 누수 전 정상 사용량에 해당하는 ’23년 11월납기(0㎥), ’23년 9월납기(0㎥) 평균 사용량인 0㎥ 초과 사용량을 누수량으로 인정하여, ’24년 3월납기(1,661㎥)를 누수감면 처리코자 함.
비고

붙임  1. 누수 수리 사진 1부.

2. 누수 수리 영수증 1부.   끝.

2. 누수 수리 영수증 1부.