문서번호	시설개선과-3124
결재일자	2024. 3. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
이재상		박공성	03/28
			이균형
협조

실내체육관 내4·5문 전동셔터 고장 보고

2024. 3. 28.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

실내체육관 내4·5문 전동셔터 고장 보고

실내체육관 내4·5문 전동셔터 고장 발생으로 아래와 같이 정비하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ		점검개요

□ 점검결과 및 조치계획

❍ 실내체육관 내4·5문 전동 셔터 고장

- 전동 셔터 작동 불량 및 운행시 누전차단기 떨어짐

- 전동 모터 및 조인트 불량

❍ 검토의견

- 전동 모터 및 조인트 교체 필요

- 행사 대비 및 안전사고 예방을 위해 긴급 정비하고자 함

❍ 점검사진

실내체육관 내4·5문

Ⅱ		조치계획

□ 정비방법 : 전문업체에 의뢰하여 정비 후 비용 지급

□ 정비내용

❍ 전동모터 및 조인트 각 2개 교체

□ 소요예산 : **********

□ 지출방법 : 채주 청구서에 의거 계약자 계좌에 입금

□ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 체육시설운영및유지관리, 잠실종합운동장운영및유지관리, 일반관리비, 공공운영비

붙 임  1. 산출기초조사서 1부

2. 견적서 각 1부  끝.