문서번호	급수운영과-6181
결재일자	2024. 3. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
유경태	강무진	03/28
		代강무진
협 조

원인자 이설 보고

(중곡-1 소구역 하수관로 정비공사(2권역-4차))

2024. 3.

동부수도사업소

(급수운영과)

********에서 시행하는****************************구간 내 상수도관 저촉으로 인한 긴급 이설 건에 대하여 조치계획을 보고드림.

보고자: 직 지방시설서기  성명: 유 경 태

□ 현황

○ 관련근거: *********************

○ 공 사 명: **************************

○ 이설위치: ********************

○ 이설개요: **********************************************************

□ 보고내용

○ ******************** 하수관로 정비작업 구간 내 상수도관이 저촉되어 있어 긴급 이설이 필요한 실정임.

○ 이설위치 및 상수도관 현황

연 번	위 치	상수도관 현황	이설사항	비고
1	**************	*************************	*******
2	***************************	************************	********	********** ************* *********************************

□ 조치의견

○ 위 보고내용과 같이 상수도시설물 유지관리를 위해 아래와 같이 원인자    자체 이설하도록 승인하고자 함.

- 주요 승인조건

1) 상하수도 건설사업관리기술자 선정, 현장 상주하에 공사 시행

2) 제수변 개・폐 및 통수 시 충분한 퇴수 실시로 적수 최소화

3) 급수불편을 최소화하고자 단수범위 내 세대, 점포 등 공사 2~3일전 단수협의 및 단수홍보 실시.

4) 단수협의가 어려운 세대, 점포 등은 사전에 가설급수시설 설치하여 단수없는 공사 시행.

5) 공사 전 원인자부담금 납부(퇴수비용 등)

- 원인자부담금을 납부기한까지 납부하지 아니한 경우,「수도법」제68조 제1항에 근거하여 지방세 체납처분의 예에 따라 이를 징수

6) 착공계 제출시 이설 상세도면, 단수작업계획서 등 첨부

7) 기타 세부내용은 상수도관 이설 승인조건 참조

○ 공사 세부계획 등 기타 협의사항은 우리사업소와 사전협의 후 공사를 시행 하도록 하는 등 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 상수도관 이설 협조 요청 공문 1부
2. 위치도 및 현황사진 1부

3. 상수도관 이설 승인조건 1부

4. 상수도관 보호 및 순찰입회 업무지침 1부

5. 공사개요도 1부

6. 원인자부담금 산출내역서 1부.  끝.