아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	신촌숲아이파크아파트 외 828개소 건축물 관라자님 귀하
(경유)
제목	2024년 대형저수조(물탱크) 청소 등 위생관리 안내

1. 저수조 위생관리에 협조하여 주시는 귀 건축물 관리자님께 감사드립니다.

2. 수도법에 따라 저수조 청소 및 수질검사, 교육이수 등 법정 위생관리 사항을 붙임과 같이 안내드리며, 법정 준수사항 이행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 저수조 청소: 반기 1회 이상

(상반기 : 2024. 6. 30./하반기 : 2024. 12. 31.까지 결과제출 요청)

나. 저수조 수질검사

1) 정기 수질검사 : 마지막 검사이후 1년 이내 1회 이상(먹는물 수질검사 기관 의뢰)

2) 저수조 청소 후 수질검사 : 저수조 청소 후 반기별 1회 이상(관리자 감독 하에 실시)

다. 유의사항: 위생 조치 미이행 시 수도법에 따른 벌칙 및 과태료 부과 등이 있음

1) 청소, 수질검사, 위생상태 점검 미이행시 : 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금

2) 건축물 관리자 교육 미이행시 : 100만원 이하의 과태료 부과

라. 법정교육이수: 교육대상자가 된 날로부터 1년 이내, 이후 5년마다 8시간의 집합교육

1) 수도법 시행령이 개정(′18.6.12.)되면서 기존 「수도시설의 관리자」과정을 이수하였다 하더라도 5년마다 보수교육을 시행하여야 하오니 교육이수 후 이수확인증을 서울시 저수조관리시스템에 접속 후 제출하여 주시기 바랍니다.

2) 교육신청: 환경보전협회(http://kepaedu.or.kr, ☎02-3407-1590~1)

3. 또한, 저수조(물탱크)를 사용하지 않고 직결급수로 전환 시 청소대상자에서 제외되오니, 직결급수로 전환 한 건축물이 있을 경우에는 우리 사업소로 연락하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 저수조 위생관리 안내문 1부.

2. 저수조 위생조치 등 안내포스터 1부.

3. 수도시설관리자 교육 안내문 1부.

4. 저수조 청소(소독) 점검표 1부.

5. 먹는물 수질검사기관 지정 현황 1부.

6. 저수조 위생상태점검표 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	지민희		급수관리팀장	신정우		급수운영팀장	박상열		급수운영과장	전결 03/28
채재일
협조자
시행	급수운영과-5609	(	2024. 3. 28.	)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3650	/전송	02-3146-3689	/	mhjee@seoul.go.kr	/	부분공개(6)