문서번호	시설보수과-1331
결재일자	2024. 3. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
시설팀장		시설보수과장	난지물재생센터소장
김도형		장태옥	03/28
			이문주
협 조
	운영과장			한차순

총인처리시설

TF팀 3차 회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024.  3.

난지물재생센터

(시설보수과)

총인처리시설

TF팀 3차 회의 결과 보고

총인처리시설에 대한 원활한 시설물 인수·인계를 위하여 TF팀 회의를 개최하고 결과를 보고 드림

Ⅰ		개 요

□ 회 의 명 : 총인처리시설 인수 TF 회의(3차)

□ 일    시 : `24. 3. 26(화) 09:30(관리동 소회의실)

□ 참 석 자 : 센터 분야별 담당자

Ⅱ		전주 실적

□ 미비사항 (펀치리스트 3차) 보완 요청(도시기반시설본부)

□ 센터 주관 총인처리시설 현장 합동점검 실시

□ 총인처리시설 토목, 건축 예비준공검사 입회(3.20)

Ⅲ		회의 내용

□ 추가 미비사항 공유

ㅇ 건축분야 : 우수 배수구 캡 미설치 등 30건

ㅇ 조경분야 : 주변전실 사면 토사 유실 방지 등 12건

ㅇ 전기분야 : 총인처리시설 외곽 외등 설치 등 10건

ㅇ 운영분야 : 재이용수 전자식 유량계 설치

***************

************************

***********************************

**************************************

************************

************************************

*****************

************************************

******************************

***********************************

붙임  1. 점검표(건축분야) 1부.

2. 점검표(기계분야) 1부.

3. 점검표(전기분야) 1부.

4. 점검표(조경분야) 1부.

5. 참석자 명단 1부.  끝.