문서번호	시설운영과-3181
결재일자	2024. 3. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영과장
김봉수		03/28
		임성수
협 조
	주무관			이성도

2024년 서울식물원 전기설비 정기검사 결과보고

2024. 3.

서울식물원

(시설운영과)

2024년 서울식물원 전기설비

정기검사 결과보고

서울식물원 전기설비에 안전을 확보하기 위한 법정 정기검사를 실시하고 그에 따른 결과를 보고드림.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 전기안전관리법 제11조(정기검사)

□ 전기·통신 시설물 유지관리 계획(시설운영과-11889호,2023.12.21.)

□ 전기설비 정기검사 추진계획(시설운영과-946호,2024.1.30.)

Ⅱ		점 검 개 요

****************************************

************************

************************************

*************************************************************

****************************************

□ 주요 전기설비 현황

****	****	****
		*****	*****	***	***
******	*******	*************	****************	********	**********

□ 점검대상

설 비 명	점검주기	최근 점검일	비 고
****	**	********	******
*****	**	********
*******	**	********	******

□ 점검내용

ㅇ 무정전 점검

- 설비상태 점검, 열화상카메라 측정 및 전원품질 분석

ㅇ 정전 점검

- 고압 이상 전기설비 절연·접지 저항 측정, 변압기 절연저항 점검, 계전기 및 차단기 동작시험

Ⅲ		점 검 결 과

□ 이상없음

**********************************

********************************

*********************************

붙임  정기검사확인증 각 1부.  끝.