문서번호	기전과-3804
결재일자	2024. 3. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
신지수		代성지창	03/28
			채충일
협조

2024년도 3월 상도터널 방재훈련 실시 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 3.

남부도로사업소

(기 전 과)

2024년도 3월 상도터널

방재훈련 실시 결과 보고

우리 사업소에서 관리하는 상도터널 내 차량화재 등 비상시 신속한 대응을 위한 위기관리 대응 방재 훈련을 실시하고, 결과를 보고 드림

▢ 추진배경

○ 교통량이 많은 터널의 차량화재 사고를 대비한 훈련을 통해 재난대응 능력 향상

▢ 훈련개요

○ 훈련장소 : 상도터널 및 종합상황관리실

○ 훈련일시 : 2024. 3. 7. (목) 10:00 ~ 10:30

○ 참 석 자 : 상도터널 근무자(******** 외 5명)

○ 훈련 주요내용

- 터널 내 화재시 비상조치요령

∙ 화재발생 시 터널 내 진입금지 전광판 표출

∙ 비상발령 시스템 작동훈련

∙ 터널진입차단시설 및 제트팬 작동훈련

∙ 화재 시 유관기관 신고 요령 습득

∙ 1인 및 2인 근무시 상황발생 대처 요령

- 소방시설 사용 요령 습득 및 차량 통제 요령 습득

∙ 소화기(소화전) 사용요령 교육

∙ 비상발전기 가동 훈련

▢ 훈련결과

○ 10:00 : 터널 내 화재발생 인지

- 통합감시(CCTV)시스템, 자동화재탐지설비, 터널 내 비상전화 등

○ 10:01 : 유관기관 신고 및 협조요청

- 소방서, 경찰서, 사업소, 교통방송 등

○ 10:05 : 터널 내 비상방송 송출 및 터널입구 전광판 표출

- 비상방송 : 터널 내 화재가 발생하였습니다. 신속하게 터널 밖으로 대피하여 주시기 바랍니다.

- 전광판 : 터널 내 화재발생 진입금지

- 터널진입차단시설 및 제트팬 작동

○ 10:20 : 상황종료 및 훈련 강평

▢ 훈련 기대효과

○ 터널 화재 발생 시를 가상한 시나리오를 설정하여 직원과 토론 및 대처요령 습득 연습을 통해 실제 긴급 상황에 대처할 수 있는 능력배양

- 소방방재훈련을 통해 방재설비(소화기, 소화전)의 작동방법 및 비상 시 대응능력 향상

- 터널 내 화재대피 교통통제 및 우회도로 확인, 후속차량을 안전하게 대피시키는 방법 확보

붙임  방재훈련 사진 1부.  끝.