문서번호	행정지원과-5623
결재일자	2024. 3. 29.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

		시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
김미라	代김미라	03/29
		이재남

상수관망 중점관리지역

수질검사 결과보고서(2024.3월)

2024. 03. 29.

행정지원과

(수질팀)

상수관망 중점관리지역 수질검사 결과보고

2024년 3월 상수관망 중점관리지역에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2024. 03. 29.

보고자 : 환경6급 김미라

□ 검사일시

○ 1회차 : 2024. 3. 11. ~ 3. 12.

○ 2회차 : 2024. 3. 25. ~ 3. 27.

□ 검 사 자 : 김미라, 장래현, 최성현, 정지현, 박순덕, 윤동연

□ 검사항목 : 12개 항목(탁도, 잔류염소, 염소이온, 철, 구리, 망간, 아연, 암모니아성질소,

일반세균, 총대장균군, 대장균, pH)

□ 수질검사 실적

○ 검사대상 : 5개소

○ 내    용 : 월 2회 12개 항목 수질검사

○ 검사결과 : 5개소 모두 적합 (세부내역 별첨 참조)

□ 행정사항

○ 수질검사 결과를 본부 수질과, 급수운영과에 제출 하고자 함.

붙임  상수관망 중점관리지역 수질검사 결과(2024. 3월) 1부.  끝.