문서번호	시설개선과-3181
결재일자	2024. 3. 29.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
김동연		박공성	03/29
			이균형
협조

실내체육관 건널다리 정비 보고

잠실운동장 공기조화기 필터 교체 보고

2024.  3. 29. (금)

체육시설관리사업소

(시설개선과)

잠실운동장 공기조화기 필터 교체 보고

잠실운동장 이용객의 실내공기질 개선을 위해 아래와 같이 공기조화기

필터를 교체하고 기계시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진배경

ㅇ 2024년 봄맞이 설비분야 환경정비 계획(시설개선과-1687, 24. 2. 19.)

ㅇ 잠실운동장 운영(행사 등)으로 인한 공기조화기의 가동률이 높고 이로

인해 필터의 차압이 높아져 공기조화기의 제기능을 못하는 실정임.

잠실운동장 공기조화기 필터 점검사진

Ⅱ		설비현황

ㅇ 시설물 현황

장비명	위치	용량		개수	필터교체 이력
공기조화기	실내체육관	590㎥/min		2	19년 4월
	제1수영장	420㎥/min		4	23년 4월

Ⅲ		교체계획

ㅇ 정비방법 : 공기조화기 필터 제작업체에 의뢰하여 정비 후 비용지급

ㅇ 정비내용 : 공기조화기 6대분 필터 교체 및 철거(폐기처리 포함)

ㅇ 소요예산 : 금4,056,800원(금사백오만육천팔백원)

ㅇ 예산과목 : 시민체육시설 운영 및 관리, 체육시설 운영 및 유지관리,

잠실종합운동장·구의야구공원 운영 및 유지관리,

일반운영비, 공공운영비

ㅇ 지출방법 : 지급대상자 청구에 의거 계좌입금.  끝.